TRŠKOVNIK  za servisiranje i održavanje strojarski instalacija i Elektromotornog pogona u zgradi ŽUPANIJSKOG SUDA u Sisku

| Rb. | ##### Naziv usluge | J/mj. | Kol. | Cijena/J mjere | cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servisiranje podnih ventilokonvektora i zamjena filtera uz dobavu i zbrinjavanje filtera,kontrola rada automatske lokalne regulacije (sobni regulatori MICROCLIMA) | Kom | 86 |  |  |
| 2. | Održavanje toplinske stanice: - održavanje automatske regulacije i programske podrške SIEMENS - održavanje kvalitete vode za nadopunu Ionski omekšivač PIREKO OV 0,5-S - održavanje sustava za održavanje tlaka u sustavu PIREKO EU 200-A-I - održavanje pumpi grijanja Grundfoss MAGMA ukupno 9 pumpi - uključivanje i isključivanje sustava - Održavanje temperature kotla tip RIELLO TAU 210N | Komplet | 1 |  |  |
| 3. | Održavanje Rashladne stanice: - godišnji servis i održavanje Rashladno uređaja tip Bluebox Tetris2A SLN 13.3 131,6 kW R 410 A - izrada zapisnika SK1 i prijava uređaja MZ okoliša obrazac PNOS 1 - pravovremeno uključivanje i isključivanje uređaja iz pogona - pregled stanja glikola i posude za održavanje tlaka tip ELBI Erce300(sustav je punjen mješavinom glikola i vode 30%) - održavanje pumpi Grundfoss Magma ukupno 6 pumpi u tri grupe | Komplet | 1 |  |  |
| 4. | Održavanje i servisiranje Split klima uređaja za Server tip PANASONICCS 18 PKEA Inverter | Kom | 1 |  |  |
| 5. | Održavanje radijatorskog grijanja radijatori ventili prigušnice i pumpe Grundfoss 53,7 Kw, Siemens troputni ventil DN 25 | Kom | 51 |  |  |
| 6. | Održavanje ventilacije sanitarija OV1- OV 8 Odsisni ventilatori i ventili uključuje podiznu klapnu kao i paljenje na regulator i timer | Kom | 8 |  |  |
| 7. | Održavanje ventilacije Arhiva OVA1S i TV A1 S | Kom | 2 |  |  |
| 8. | Održavanje ventilacije Arhiva OVA2E i TV A1 E | Kom | 2 |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |