## Troškovnik
Obrazac 4
NARUČITELJ: Općinski sud u Novom Zagrebu
ADRESA: Turinina 3, Zagreb
OIB:87297014856
Predmet nabave: usluge održavanja postrojenja za grijanje i hlađenje
Evidencijski broj nabave: JN-5/22
TROŠKOVNIK
Redni broj | NAZIV ROBE ILI USLUGE | J/mj | Količina | Cijena | ukupna vrijednost
1.0 | Godišnje /mjesečno održavanje termo tehničkih sustava: Pregled instalacija mjesečno uz izradu zapisnika: - kontrola zaprljanosti filtera zraka - kontrola ispravnosti remena - kontrola sklopova i elemenata automatske regulacije uz dobavu i zamjenu neispravnih (prema zapisniku i ponudi investitoru) - kontrola registara isparivača i kondenzatora - kontrola popunjena freona i sistema tople i hladne vode - kontrola stanja ventilatorskih kola i rashladnih kompresora - kontrola rada regulacijskih klapni i elektromotornih pogona - kontrola rada protupožarnih zaklopki mjerenje i kontrola temperatura - Punjenje freona, nadopuna, kontrola i podešavanje temperature isparavanja (po potrebi) - Izrada i vođenje vremenskih programa iz prostorije CNUS-a u prizemlju zgrade kao i korekcija temperatura u sustavima grijanja i hlađenja | Kom | 12
1.1. | Pregled, servis, dezinfekcija stropnih konvektora, kontrola protoka, vizualni pregled nepropusnosti sistema sustava klimatizacije i ventilacije, kontrola s daljinskim upravljačem, | Kom | 147 | U cijeni | 0
1.2. | VRF sustav-sustav direktne ekspanzije Panasonic (multisplit sustav) vanjska jedinica krova zgrade | Kom | 1 | U cijeni | 0
1.3. | Kazetni i zidni uređaji u prostoru prizemlja Panasonic i upravljački uređaj | Kom | 18 | U cijeni | 0
1.4. | Odsisni ventilatori kuhinja i WC-a po katovima | Komplet | 100% | U cijeni | 0
1.5. | Servis i puštanje u rad rashladnika vode CIAT kad se steknu uvjeti uz prethodni servis kao i isključivanje iz pogona u kasnu jesen uz pražnjenje instalacije | Kom | 2 | U cijeni | 0
1.6. | Servis i održavanje rashladnika za Server sobe | Kom | 2 | U cijeni | 0
1.7. | Održavanje glavne toplinske stanice u etaži - 1 (Garaža) - Kontrola rada izmjenjivača topline za klimatizaciju i potrošnju tople vode - Kontrola rada posuda za nadopunu sustava vodom - Isključivanje i uključivanje u pogon sustava grijanja ljeto – zima | Komplet | 1 | U cijeni | 0
1.8. | Kemijsko čišćenje i zamjena zračnih filtera klima komora na krovu zgrade | Kom | 1 | U cijeni | 0
1.9. | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
PDV 25%
UKUPNA CIJENA SA PDV-om
PONUDITELJ:
_________________________________________________
Pečat, čitko ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja
Napomena:
Održavatelj se obvezuje održavati sustav klimatizacije i grijanja po svim pravilima struke, te pravovremeno obavještavati Naručitelja-voditelja tehničke službe o svim smetnjama i promjenama koje uoči u radu sustava. Za sve radove vodit će se Dnevnik održavanja dok će se uz Račun priložiti Zapisnik o održavanju za prethodni mjesec. Sve eventualne uočene nepravilnosti ili oštećenja uslijed rada kao i kvarenje uređaja (motori, regulatori, elektropogoni i dr.) trebaju biti specificirani i predočeni naručitelju (investitoru) koji će sam kupiti ili uz predočenu ponudu Održavatelja odobriti kupnju. Neispravne ili oštećene dijelove sustava Održavatelj će bez naknade zamijeniti.