## Sheet1
Investitor:
MINISTARSTVO UPRAVE I PRAVOSUĐA RH
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 49
OIB:72910430276
Građevina:
ZGRADA ŽUPANIJSKOG SUDA U ŠIBENIKU -
PROJEKT PRILAGODBE ZGRADE OSOBAMA S INVALIDITETOM
Lokacija građevine:
ŠIBENIK
STJEPANA RADIĆA 81, k.č. 2788/1, k.o. Šibenik
Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT PRILAGODBE ZGRADE OSOBAMA S INVALIDITETOM
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
r.br. |  | opis stavke | jed.mj. | količina | cijena | ukupno
A |  | PRIPREMNI RADOVI
A | 1 | Prije početka radova Izvođač je dužan obići lokaciju i uzeti sve mjere u naravi. Izmjera i označavanje visina dijela stepenica koje je potrebno ukloniti radi izvedbe vertikalne invalidske platforme. Kompletna zaštita prostora. U cijenu koštanja ulazi materijal i radna snaga. Obračunato kao komplet. | kpl | 1
PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:
B |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
B | 1 | Izvođač je obavezan zaštititi sve prethodno izvedene radove folijama ili na drugi odgovarajući način (osobito se odnosi na zaštitu hodnika 2.etaže na kojoj se izvode predmetni radovi) podova, vrata, stolarije i dr. Sva oštećenja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
|  | Skidanje postojeće keramike na podestu i stepenicama kod ulaza u Trgovački sud na 2.etaži (lokacija gdje se montira vertikalna invalidska platforma) | m2 | 11
| 2 | Dijamantno rezanje dijela postojećih stepenica (skala) na 2.etaži (Trgovački sud) dimenzija max.1156 * 1400 mm, kako bi se dobila potrebna jama dimenzija 1156 * 1400 za montažu invalidske vertikalne platforme. Sa odvozom uklonjenog materijala i šute na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po kompletu. Osobito voditi brigu da se na razini hodnika nakon uklanjanja dijela stepenica unutar jame napravi "produbi" jama od razine gotovog poda hodnika u visini 50mm za potrebe montaže konstrukcije platforme vidljivo u grafičkom dijelu. Potrebno je doći do čvrste podloge (betonska ploča) kako bi se omogućila ispravna ugradnja platforme | komplet | 1
| 3 | Demontaža postojećeg rukohvata (na strani do sanitarija) | kom | 1
RUŠENJA I DEMONTAŽE - UKUPNO:
D |  | ZIDARSKI RADOVI
D | 1 | Podzidavanje bočnog dijela stepenica (nakon demontaže) | m2 | 1
| 2. | Žbukanje podzidanog dijela stepenica (strana na koju se naslanja platforma) | m2 | 1
D | 3 | Nadoknada za zidarsku pripomoć i pripomoć kod ugradbe svih elemenata koje nisu posebno prikazane. Kompletan rad i materijal.
|  | radnik kv | sat | 15
|  | radnik pkv | sat | 15
ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO:
D |  | KERAMIČARSKI RADOVI
|  | Dobava i opločenje podesta i ostatka stepenica nakon demontaže stare keramike i uklanjanja dijela stepenica, opločenje izvesti protukliznim pločicama I klase, veličine i boje po izboru projektanta, u svakom slučaju nesmije previše odstupati niti po bojiniti po veličini postojeće keramike u hodniku suda. Protukliznost R10. Postava na suhi estrih te obavezno uključiti sav materijal i sve potrebne predradnje po pisanoj uputi proizvođača. | m2 | 6
KERAMIČARSKI RADOVI – UKUPNO
E |  | SOBOSLIKARSKI LIČILAČKI RADOVI
|  | Gletanje, krpanje i bojanje podzidnog dijela stepenica (vidljivog iz platforme) u bijelu boju, kao i krpanje rupa nakon demontaže rukohvata i bojanje zida gdje je bio rukohvat. | m2 | 10
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI – UKUPNO
REKAPITULACIJA:
A |  | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:
B |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE - UKUPNO:
C |  | ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO:
D |  | KERAMIČARSKI RADOVI – UKUPNO
E |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI – UKUPNO:
UKUPNO:
PDV ( 25 %)
SVEUKUPNO: