## List1
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE ZIDA I KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA KAMENOJ PLASTICI PORTALA ZGRADE SUDA U TROGIRU
T R O Š K O V N I K
red. br. | grupa radova | jed.mjere | količina | jed. cijena | ukupno
PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Izvedba pripremnih radova
Priprema gradilišta odnosi se na postavljanje skele, ograđivanje prizemne zone metalnim ogradama i postavljanje gradilišne table te organizaciju priključka vode i struje kako bi se nesmetano mogli obavljati zahvati sanacije.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 160 | 0 | 0
1.2. | Uzorkovanje kamena
Uzorkovanje kamena za analizu na štetne topive soli te analiza istog. Na temelju rezultata radi se plan desalinizacije.
dim/kol | Obračun po komadu
|  | kom | 2 | 0 | 0
KAMENA PLASTIKA (PORTAL, GRBOVI, LUNETA)
2.1. | Desanilizacija
Desalinizacija kamena prema izvršenim kemijskim analizama na štetne topive soli.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.2. | Uklanjanje sljubnica
Dotrajale sljubnice ukloniti minimalno do 2 cm dubine. Potrebno je strogo kontrolirati uklanjanje kako se ne bi oštetio kamen. Nakon tretmana uklanjanja sljubnica šupljine ispuhati komprimiranim zrakom.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.3.. | Mehaničko dočišćavanje kamena
Mehaničko dočišćavanje kamena odnosi se na uklanjanje sloja skrame i nečistoća. Zahvat vršiti upotrebom kirurških skalpela i klesarskih alatki kako bi se očistila kamena površina.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.4.. | Čišćenje metalnih elemenata ( klanfi )
Elementi sidreni u kamen poput metalnih klanfi, potrebno je dočistiti i antikorozivno zaštiti, izrada temeljne i završne boje (antrcit siva), a sve u dogovoru s nadležnim konzervatorom.
dim/kol | Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.5.. | Uklanjanje recentnih cementnih zakrpa
Pažljivo uklanjanje cementnih zakrpa vršiti ručno uz upotrebu finih klesarskih alata i skalpela. Nakon uklanjanja potrebno je detaljno očistiti sve šupljine kako bi se mogla izvesti potrebna rekonstrukcija.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.6. | Čišćenje kamene površine vrućom vodom
Čišćenje kamene površine koji su onečišćeni površinskom prljavštinom, vrućom vodom pod kontroliranim pritiskom. Prije zahvata tretirati površinu kamena Asepsolom.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.7. | Kemijsko i mehaničko dočišćavanje
Nakon čišćenja vodom, tvrdokorniju nečistoću potrebno je kemijskim metodama ukloniti s površine kamena. Koriste se blaže otopine kemijskog sredstva kojima se tretira kamen četkama ili nanosi pulpa koja se nakon odeđenog vremena djelovanja uklanja s površine i ispire. Ukoliko se okaže potreba za dodatno dočišćavanje koristiti mikropijeskarnik s odgovarajučim abrazivom.
dim/kol | Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.8. | Injektiranje i opšivanje pukotina
Postojeće pukotine potrebno je injektirati. Injektiranje se izvodi zatvaranjem pukotina ubrizgavanjem tekućeg materijala koje ima svojstvo ispune i ljepljenja pukotine. Nakon sušenja pukotina se opšiva masom umjetnog kamena u odgovarajućoj nijansi.
dim/kol | Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.9. | Izrada rekonstrukcija
Manja i veća oštećenja rekonstruiraju se u restauratorskom mortu. Po potrebi, kod većih rekonstrukcija, postavlja se armatura od inox šipki koje se postavljaju u kamen i ljepe epoksi ljepilom kako bi dobile dodatnu čvrstoću.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.10. | Obrada rekonstrukcija
Rekonstruirane dijelove, nakon sušenja, potrebno je obraditi klesarskim alatima kako bi se obradom uklopili s izvornom obradom kamena.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.11. | Toniranje rekonstrukcija
Obrađene rekonstrukcije toniraju se akrilnim bojama ili pigmentima otopljenim u akrilnoj emulziji. Toniranje se vrši kistom ili spužvicom i ponavlja u slojevima dok se ne dobije odgovarajuća nijansa koja se uklapa s ostatkom kamene površine.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.12. | Izrada sljubnica
Fugiranje sljubnica izvoditi u dubini elastičnim mortom preko kojeg se nanosi vapnena tredicionalna žbuka. Sljubnice je teksturom i bojom potrebno prilagoditi izvornoj boji kamena.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.13. | Zaštita kamena
Nakon provedenih zahvata sanacije kamene dijelove tretirati hidrofobnom zaštitom koja prodire u podlogu i stvara hidrofobni sloj. Nanositi na čistu, suhu podlogu špricanjem u dva ili više nanosa. Vrstu hidrofobne zaštite odabrati sukladno rezultatima analiza kamena.
dim/kol | Obračun po kompletu
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
KAMENE POVRŠINE ( KAMENI ZIDOVI )
3.1. | Uklanjanje sljubnica
Dotrajale sljubnice ukloniti minimalno do 3 cm dubine. Potrebno je strogo kontrolirati uklanjanje kako se ne bi oštetili kameni klesanci. Nakon tretmana uklanjanja sljubnica šupljine ispuhati komprimiranim zrakom.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 50 | 0 | 0
3.4. | Uklanjanje metalnih elemenata
Elementi sidreni u kamen poput metalnih brokvi i klinova, potrebno je ukloniti prije početka radova.
dim/kol | Obračun po komadu
|  | kom. | 15 | 0 | 0
3.5. | Čišćenje kamene površine vrućom vodom
Hidromehaničko čišćenje površine koji su onečišćeni površinskom prljavštinom, vrućom vodom pod kontroliranim pritiskom. Prije zahvata tretirati površinu kamena Asepsolom.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 50 | 0 | 0
3.6. | Kemijsko i mehaničko dočišćavanje kamenih dijelova klesanaca
Nakon čišćenja vodom, tvrdokorniju nečistoću potrebno je kemijskim metodama ukloniti s površine kamena. Koriste se blaže otopine kemijskog sredstva kojima se tretira kamen četkama ili nanosi pulpa koja se nakon odeđenog vremena djelovanja uklanja s površine i ispire.Ukoliko se pokaže potreba za dodatno dočišćavanje koristiti mikropijeskarnik s odgovarajučim abrazivom.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 50 | 0 | 0
3.7. | Izrada sljubnica
Izradu sljubnica izvoditi vapnenom tredicionalnom žbukom s dodatkom bijelog cementa do 7 %. Sljubnice je teksturom i bojom potrebno prilagoditi izvornoj boji kamena.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 50 | 0 | 0
3.8. | Zaštita kamena
Nakon provedenih zahvata sanacije kamene dijelove tretirati hidrofobnom zaštitom koja prodire u podlogu i stvara hidrofobni sloj. Nanositi na čistu podlogu špricanjem u dva ili više nanosa. Vrstu hidrofobne zaštite odabrati sukladno rezultatima analiza kamena.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 50 | 0 | 0
4.ŽBUKA
4.1. | Sondiranje žbuke
Izrada sondi zbog detekcije izvornih slojeva.
dim/kol | Obračun po komadu
|  | kom | 1 | 0 | 0
4.2. | Uklanjanje žbuke
Ukoliko se prethodnim sondiranjem žbuke ne nađe izvorni sloj, potrebno je pristupiti uklanjanju žbuke do nosioca i pri tome paziti da se ne ošteti kamen.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 90 | 0 | 0
4.3. | Vapneni špric
Nanošenje prvog sloja žbuke ( špric ), za poboljšanje prionjivosti kao što je MAPEI-ANTIQUE RINZAFO ili jednako vrijedan.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 90 | 0 | 0
4.4. | Žbukanje
Žbukanje bezcementnim isušujućim mortom za obnovu i zaštitu zidova od vlažnog kamena i soli, kao što je MAPEI LC ili jednako vrijedan.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 90 | 0 | 0
4.5. | Izrada kape
Izrada završne kape na kruni zida, u stavku uključiti i zradu zavjesne parapropusne hidroizolacije na koju ide kapa od tradicionalne vapnene žbuke.
dim/kol | Obračun po m1
|  | m1 | 8 | 0 | 0
4.6. | Završna žbuka
Izrada završne izravnavajuće parapropusne, bezcementne žbuke kao što je MAPEI-ANTIQUE FC CIVILE ili jednako vrijedan, a sve udogovoru s nadležnim konzervatorom.
dim/kol | Obračun po m2
|  | m2 | 90 | 0 | 0
5.ZAVRŠNI RADOVI
5.1. | Čišćenje gradilišta
Nakon završetka radova ukloniti građevinsku skelu, očistiti gradilište i deponirati građevinski materijal.
dim/kol | Obračun po kompletu.
|  | kom. | 1 | 0 | 0
5.2. | Izrada završne dokumentacije
Nakon provedenih konzervatorsko restauratorskih zahvata, izraditi pisanu završnu dokumentaciju popraćenu fotografskom dokumentacijom svih faza radova.
dim/kol | Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
SVEUKUPNO(1.-5.2.)
| Ukupno |  |  |  | 0 | eur
| PDV |  |  |  | 0 | eur
| Sveukupno |  |  |  | 0 | eur
| mjesto i datum |  |  | izvođač