## Sheet1
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE ukupno | 0
2. | STOLARSKI RADOVI ukupno | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## Sheet2
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
I. RUŠENJA I DEMONTAŽE
r.b. | opis stavke | jed. | kol. | jed.cijena (EUR) | ukupno (EUR)
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštititi od mogućeg oštećenja.
Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rasterećenja i potrebnih osiguranja, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenom s predstavnikom investitora na način kojim se ne ugrožava stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi.
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom pažnjom.
U cijenu radova trebaju biti uključene sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju stabilnost u toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbe privremenih konstrukcija neće priznavati kao i svi horizontalni i vertikalni prijenosi materijala dobivenih rušenjem i demontažom, odvozom na privremenu gradilišnu deponiju, gradsku planirku ili pohranu elemenata na mjesto po dogovoru s investitorom. To vrijedi i za čišćenje gradilišta i dovođenje javne površine u prvobitno stanje.
U slučaju nastalih šteta, radi nepravodobno zaštićene lokacije na kojoj se vrše rušenja i demontaže, sve troškove nastalih šteta snosi izvođač. Izvođač je dužan striktno se držati mjera zaštite na radu.
1.1. | Demontaža postojećih prozora
Demontaža postojećih dvostrukih drvenih prozora. Stavka uključuje demontažu pripadajućih okvira i krila. Stavka uključuje transport na gradsku deponiju i deponiranje. Količinom je iskazan ukupan broj stolarije koje se demontiraju. Točne dimenzije i broj komada svake pojedine stavke stolarije iskazani su u stolarskim radovima i shemama stolarije.
| a) do 3 m2 | kom | 0 |  | 0
| b) od 3-6 m2 | kom | 5 |  | 0
| c) preko 6 m2 | kom | 0 |  | 0
1.2. | Demontaža i ponovna montaža postojećih drvenih roleta
Demontaža postojećih drvenih roleta prozora. Stavka uključuje demontažu, skladištenje kao i ponovnu montažu te pripasivanje kutije i vodilica u slučaju potrebe nakon izvedbe predviđenih radova. Tijekom demontaže važno je ostaviti neoštećenim vodilice za rolete kao i same rolete. Količinom je iskazan ukupan broj roleta koje se demontiraju. Točne dimenzije i broj komada svake pojedine stavke stolarije iskazani su u stolarskim radovima i shemama stolarije.
|  | kom | 5 |  | 0
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## Sheet3
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
III. STOLARSKI RADOVI
| r.b. | opis stavke | jed. | kol. | jed.cijena (EUR) | ukupno (EUR)
| 2. | STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
NAPOMENA: Sve radove izvoditi pažljivo i uz stručni nadzor (građevinski i konzervatorski) jer se predmetna građevina vodi kao pojedinačno kulturno dobro. Uvjet ugradnje nove stolarije je da se poštuje osnovni oblik zatečene stolarije (broj okana, šprljaka i sve pripadajuće dimenzije). Prije izrade i ugradnje obvezna je izmjera na licu mjesta.
Za svu stolariju i bravariju vrijedi da je u jediničnoj cijeni obuhvaćeno: - sve demontaže i ponovne montaže (klupčice, podnožja prozora) pri ugradnji stolarije; - sav materijal koji se ugrađuje i koristi (osnovni i pomoćni materijali); - sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; - sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; - sva potrebna uskladištenja i zaštite; - sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke; - ugradnju bravarije i stolarije;
- završnu obradu; - sva brtvljenja i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha; - sve pokrovne, kutne i kitne letvice i profile; - okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; - sav okov po izboru investitora, odnosno konzervatorskog odjela
- bušenje rupa u zidovima od betona ili kamena, dobavu i ugradnju pl. Tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka, po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1.
Svi vidljivi dijelovi bravarije moraju biti završno bojani alkidnim naličem za bolju obradu što uključuje: čišćenje od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u dva premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje alkidnom bojom u dva premaza; ličenje alkidnom lak bojom.
Prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Prije početka izrade stolarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine iz nacrta prema stvarnom stanju na gradilištu.
Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Završne obrade izvode se prema uzorku, po izboru projektanta s obaveznim donošenjem uzoraka projektantu.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta.
Grafički prikaz shema stolarije sastavni je dio Izvedbenog projekta
| 2.1. | Shema 3 - soba br. 27
Izrada i ugradba dvostrukog drvenog prozora od ariša dimenzija unutarnjeg prozora 144 x 289 cm.
Oba su prozora dvokrilna i zaokretna dok se u gornjem dijelu vanjskog i unutarnjeg prozora nalazi samo otklopni dio.
Debljine profila 68 mm. Zvučna izolacija Rw>32dB.
Ostakljenje IZO staklom 4+16+4 mm low-e, punjeno argonom.
Koeficijent prolaska topline za staklo iznosi Ug≤1,40 W/m²K, kompletan koeficijent prolaska topline iznosi Uw≤ 1,60 W/m2K.
Ugradnja dovratnika na zid preko metalnih mosnica i sidrenih vijaka. Broj sidrenja odrediti na licu mjesta. U cijenu su uključene kvake, spojnice I ostali potreban okov
Završnu obradu profila izvesti na način da se nakon nanošenja sredstva za impregnaciju nanosi temeljna bolja i dvije ruke završnog laka u tonu prema odabiru konzervatora. Lakovi moraju biti na vodenoj bazi.
Pri dnu vratnog krila obvazna je ugradnja aluminijskog okapnog profila bojanog u tonu profila kako bi se zaštitili najosjetljiviji dio krila od vlaženja i propadanja.
U cijenu je uključena izrada i ugradba drvene obloge između dvaju prozora sa sve četiri strane širine 11 cm izrađene od ariša i bojane kao i prozori.
U cijenu je uključena izrada i ugradba drvene klupice širine cca 20 cm izrađene od ariša i bojane kao i prozori
U cijenu je uključena izrada i ugradba drvene obloge kutije za rolete, izrađena od ariša i bojana kao i prozori kao i njene spojnice, okove.
|  |  | kom | 2 |  | 0
| 2.2. | Shema 4 - soba br. 27
Izrada i ugradba dvostrukih drvenih prozora od ariša dim. 221 x 289 cm i radijusa lučnog dijela r= 143,0 cm.
Unutarnji i vanjski prozori su jednokrilni i zaokretni, sa gornjim djelom koji je samo otklopni.
Debljine profila 68 mm. Zvučna izolacija Rw>32dB.
Ostakljenje IZO staklom 4+16+4 mm low-e, punjeno argonom.
Koeficijent prolaska topline za staklo iznosi Ug≤1,40 W/m²K, kompletan koeficijent prolaska topline iznosi Uw≤ 1,60 W/m2K.
Ugradnja dovratnika na zid preko metalnih mosnica i sidrenih vijaka. Broj sidrenja odrediti na licu mjesta. U cijenu su uključene kvake, spojnice I ostali potreban okov
Završnu obradu profila izvesti na način da se nakon nanošenja sredstva za impregnaciju nanosi temeljna bolja i dvije ruke završnog laka u tonu prema odabiru konzervatora. Lakovi moraju biti na vodenoj bazi.
Pri dnu vratnog krila obvazna je ugradnja aluminijskog okapnog profila bojanog u tonu profila kako bi se zaštitili najosjetljiviji dio krila od vlaženja i propadanja.
U cijenu je uključena izrada i ugradba drvene obloge između dvaju prozora sa sve četiri strane širine 11 cm izrađene od ariša i bojane kao i prozori.
U cijenu je uključena izrada i ugradba drvene klupice širine cca 20 cm izrađene od ariša i bojane kao i prozori
U cijenu je uključena izrada i ugradba drvene obloge kutije za rolete, izrađena od ariša i bojana kao i prozori kao i njene spojnice, okove.
|  |  | kom | 3 |  | 0
3. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | - € | 0