**Prilog 2**

**TROŠKOVNIK RADOVA NA IZMJENI DIJELA ZATVORA I GRILJA**

**ZGRADA OPĆINSKOG SUDA U MAKARSKOJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| No. | **Opis stavke** | **J.m.** | **Kol.** | **J.c.** | **Iznos** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skidanje dotrajalih grilja i prozora, te odvoz istih na deponij. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nabava, doprema i postava vanjskih zatvora izrađenih od pvc profila, sa prekinutim toplinskim mostom, sa IZO staklom, lowE, debljine stakla (4+16+4 mm), boja bijela. U cijenu uključena unutarnja klupica dubine 30 cm.Obračun po komadu.  |  |  |  |  |
|  | dvokrilni prozor, vel. 140x135 cm | kom | 8 |  |  |
|  | trokrilni prozor, vel. 180x130 cm | kom | 1 |  |  |
|  | dvokrilni prozor, vel. 115x130 cm | kom | 4 |  |  |
|  | jednokrilni prozor, vel. 80x120 cm | kom | 1 |  |  |
|  | trokrilni prozor, vel. 280x170 cm | kom | 1 |  |  |
|  | jednokrilni prozor, vel. 90x85 cm | kom | 4 |  |  |
|  | jednokrilni prozor, vel. 80x80 cm | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nabava, doprema i postava vanjskih zatvora izrađenih od pvc profila, sa prekinutim toplinskim mostom, sa IZO staklom, lowE, debljine stakla (4+16+4 mm), boja bijela, bez klupice.Obračun po komadu.  |  |  |  |  |
|  | dvokrilni prozor, vel. 140x260 cm | kom | 1 |  |  |
|  | jednokrilni prozor, vel. 45x85 cm | kom | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nabava, doprema i postava vanjskih zatvora izrađenih od pvc profila, sa prekinutim toplinskim mostom, sa IZO staklom, lowE, debljine stakla (4+16+4 mm), boja bijela. U stavku uključena vanjska klupica dubine 20 cm.Obračun po komadu.  |  |  |  |  |
|  | jednokrilni prozor, vel. 45x85 cm | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nabava, doprema i postava aluminijskih grilja, boja bijela, pokkretne lamele, profil R-40. U cijenu uključena vanjska klupica dubine 20 cm.Obračun po komadu.  |  |  |  |  |
|  | dvokrilna alu grilja, vel. 130x130 cm | kom | 15 |  |  |
|  | dvokrilna alu grilja, vel. 110x125 cm | kom | 8 |  |  |
|  | trokrilna alu grilja, vel. 160x130 cm | kom | 3 |  |  |
|  | dvokrilna alu grilja, vel. 95x85 cm | kom | 3 |  |  |
|  | jednokrilna alu grilja, vel. 80x120 cm | kom | 1 |  |  |
|  | trokrilna alu grilja, vel. 270x170 cm | kom | 1 |  |  |
|  | jednokrilna alu grilja, vel. 85x85 cm | kom | 6 |  |  |
|  | dvokrilna alu grilja, vel. 120x120 cm | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nabava, doprema i postava aluminijskih grilja, boja bijela, pokkretne lamele, profil R-40, bez klupice.Obračun po komadu.  |  |  |  |  |
|  | dvokrilna alu grilja, vel. 125x260 cm | kom | 1 |  |  |
|  | jednokrilna alu grilja, vel. 90x260 cm | kom | 2 |  |  |
|  | jednokrilna alu grilja, vel. 70x260 cm | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO STOLARSKI RADOVI BEZ PDV-a:** |  |  |  |  |
|  | **PDV:** |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO STOLARSKI RADOVI S PDV-om:** |  |  |  |  |