## Restaur. stupnog kamena pješčan
JN-5/23 ugradnja ventilacije sustava za prozračivanje podrumskih prostorija
Rbr | Opis usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena bez PDV-a
1. | Dobava, ugradnja i puštanje u rad rekuperatora ASPIRNOVA RCE/H-0500Q-SW-EC sa kompletnom upravljačkom automatikom | komad | 2 |  | 0
2. | Dobava, montaža i puštanje u rad električnog cijevnog grijača zraka u kompletu sa elektronikom, termostatom, kanalnim osjetnikom temperature, protoka i tlaka zraka (pressostatom) EHC 160/1,5/1 SI | komad | 2 |  | 0
3. | Spiro cijevi fi200 | m | 30 |  | 0
4. | Spiro cijevi fi150 | m | 30 |  | 0
5. | Spiro koljeno fi200 | komad | 10 |  | 0
6. | Spiro koljeno fi150 | komad | 10 |  | 0
7. | T-račva | komad | 8 |  | 0
8. | Lučno koljeno = 200fi = radius stropa | kpl | 8 |  | 0
9. | Rešetka CCU 525x75 | komad | 14 |  | 0
10. | Rešetka AFŽ 300x300 | komad | 4 |  | 0
11. | Panel zamjena stakla | komad | 2 |  | 0
12. | Probijanje otvora u zidu fi200 | komad | 8 |  | 0
13. | El. Radovi sa materijalom | kpl | 2 |  | 0
14. | Spojni, montažni i ovjesni materijal | kpl | 1 |  | 0
15. | Čišćenje objekta i odvoz šute | kpl | 1 |  | 0
16. | Redukcije | komad | 6 |  | 0
Ukupno bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a: |  |  |  |  | 0
Ukupno s PDV-om: |  |  |  |  | 0