## Troškovnik- bojler
Troškovnik- Prilog 1.
Opći uvjeti: Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste materijala, opreme. Ponudom je potrebno obuhvatiti dobavu, izradu, dopremu i ugradnju materijala i opreme do stupnja puštanja u pogon (dovođenje u stanje pune funkcionalnosti). Stavke obuhvaćaju sav potreban rad kao i rad opreme i mehanizacije. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećem zakonu izjave odnosno potvrde o sukladnosti, te izjave o svojstvima. U cijenu treba ukalkulirati sav potreban materijal npr. ovjesni, spojni, montažni i ostali materijal za potpunu funkcionalnost. U cijenu treba ukalkulirati: Obuku korisnika postrojenja za daljnju manipulaciju istim i obuka korisnika za korištenje, uz izdavanje uputstava za rukovanje, korištenje i održavanje. Predaju kompletne dokumentacije investitoru sačinjene minimalno od: - projekta strojarske opreme u strojarnici, - atesta, protokola, ispitnih listova, garancijskih listova, dokaza o kvaliteti, - uputstava za rukovanje, - uputstava za korištenje i održavanje, - sudjelovanje u provođenju internog tehničkog pregleda i primopredaje, komplet. Specifikacija materijala podrazumijeva dobavu materijala na gradilište, te zbrinjavanje otpada, ambalaže i neupotrebljenog materijala nakon radova. Prije davanja ponude treba obavezno pročitati tehnički opis, te uzeti u obzir eventualne, najnovije propise za pojedine vrste instalacija. Sav ugrađeni materijal i oprema mora zadovoljavati hrvatske propise i norme.
R.br | Opis | Količina | Jed. Mjere | Jed. cijena (EUR) | Uk.cijena (EUR)
1. | Demontaža postojećeg kondenzacijskog bojlera i dimovoda te odvoz na gradsku deponiju. | 1 | paušal |  | 0
2. | Dobava i montaža kondenzacijskog bojlera za centralno grijanje, proizvod kao Bosch ZBR 42-3 A23 Condens 7000 W ili jednakovrijedan sa svim potrebnim materijalom i opremom za spajanje na plin, grijanje, vodu, odvod kondenzata ispod bojlera | 2 | kom |  | 0
UPISATI proizvođača i tip jednakovrijednog
proizvoda ako se nudi:
3. | Izrada kondenznog voda | 1 | m |  | 0
4. | Spajanje opreme te puštanje u pogon | 1 | kom |  | 0
5. | Montažni set za kosi krov proizvod kao Bosch C33x, 080/125 crni ili jednakovrijedan | 2 | kom |  | 0
UPISATI proizvođača i tip jednakovrijednog
proizvoda ako se nudi:
6. | Dimovodna cijev kondenzacijska proizvod kao Bosch 080/125, 2,0 m ili jednakovrijedan | 2 | kom |  | 0
UPISATI proizvođača i tip jednakovrijednog
proizvoda ako se nudi:
7. | Dimovodna cijev kondenzacijska proizvod kao Bosch 080/125, 1,0 m ili jednakovrijedan | 2 | kom |  | 0
UPISATI proizvođača i tip jednakovrijednog
proizvoda ako se nudi:
8. | Univerzalni krovni element proizvod kao Bosch 0125, 25-45⁰ crni ili jednakovrijedan | 2 | kom |  | 0
UPISATI proizvođača i tip jednakovrijednog
proizvoda ako se nudi:
9. | Hidraulička skretnica | 1 | kom |  | 0
10. | Potrošni materijal i pribor za spajanje i pričvršćivanje instalacije i opreme | 1 | paušal |  | 0
11. | Izrada projekta strojarske opreme u strojarnici | 1 | kom |  | 0
12. | Razni sitni popravci koji se mogu dogoditi tijekom radova | 1 | paušal |  | 0
13. | Izdavanje dimnjačarskog atesta za izvedene radove | 1 | kom |  | 0
|  |  |  | Ukupno: | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | Ukupno s PDV-om | 0