## PredTroskovnik
Naziv građevine : |  |  | Zgrada javne namjene Županijski sud u Rijeci
Lokacija : |  |  | k.č. 4375 ; k.o.Stari Grad
Naziv / vrsta projekta : |  |  | Troškovnik sanacije krova
Investitor : |  |  | ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI
Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka
OIB : 22883124500
SADRŽAJ
PREDOPISI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
I |  | KOSI KROV
II |  | LIMARSKI RADOVI
PREDOPISI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
I | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Radovi će se izvoditi na krovu Županijskog suda u Rijeci na adresi Žrtava fašizma 7, Rijeka. Predmet sanacije je spriječavanje daljenjeg procurivanja u objekt sa krova. Radovi uključuju pregled krovišta i utvrđivanje očitih mjesta propuštanja te njihovu sanaciju. Također, pregledom će se utvrditi slabe točke na krovištu gdje će se izvoditi brtvljenje, zamjena opšava, zamjena krovnog pokrova i sl. Glavnina radova fokusirat će se na centralni i istočni dio krova.
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, te važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Građevinski dnevnik vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom i pravilnikom.
Dopuštene tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci nadzorne službe na gradilištu. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci. To vrijedi za sve vrste radova.
Za izvođenje svih vrsta radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski deponij, kao i ostalo.
Prije započinjana i tijekom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja ili oštećenja susjednih objekata i imovine trećih lica.
Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i sav transport do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje.
Sukladno važećoj zakonskoj regulativi za dobavljene materijale potrebno je priložiti odgovarajuće ateste, te izvješća o provedenim ispitivanjima kojima se dokazuje uporabljivost pojedinog materijala. (npr. uzimanje uzoraka - probnih kocki za beton). Dopuštena je samo ugradnja onih materijala koji imaju važeće ateste. U cijeni radova obuhvaćen je trošak svih potrebnih prethodnih ispitivanja, ispitivanja materijala pri i nakon ugradnje, te trošak izrade atestne dokumentacije.Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih i ne odgovara projektom predviđenoj kvaliteti materijala. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova, te ishoditi potrebne suglasnosti Investitora.
Skladištenje materijala i opreme mora biti takvo da se materijal i oprema osigura od mogućeg vlaženja i mehaničkih oštećenja sve do ugradnje. To se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji prijenos i prijevoz na gradilištu, dizanje, utovar, istovar bilo ručni ili pomoću strojeva. Pripremanje materijala za ugradnju npr. mort, beton i sl. uključeno je u cijenu rada. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih atmosferskih utjecaja i mogućih oštećenja, kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima i važećim propisima.
ZAŠTITA NA RADU
Pri izvođenju radova Izvođač je dužan poštivati sve važeće zakone i propise vezane uz zaštitu na radu te je dužan postupati po uputama Nadzora, Naručitelja i Koordinatora zaštite na radu. Kako će se glavnina radova odvijati na visini uz povećanu opasnost pada sa visine Izvođač je dužan osigurati rad na siguran način te će krovu pristupati samo radnici osposobljeni za rad na visini. Također od Izvođača se traži izrada sidrišta na zdravim dimnjacima ili na čvrstoj drvenoj konstrukciji krova za potrebe izvođenja radova na krovu, a sve kako bi se osigurao rad na visini na siguran način. Sidrište treba pregledati svaki dan prije početka rada. Svaki radnik mora imati kompletnu opremu za rad na visini koja minimalno uključuje pojas, kacigu s kopčom, uže sa sistemom za amortizaciju pada, reflektirajući prsluk, cipele sa protukliznim džonom. Oprema mora biti kvalitetna i certificirana. Kompletni trošak zaštite na radu potrebno je uračunati u jedničnu cijenu radova. Prilikom rada na krovu zgrada će biti u funkciji te posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu korisnika, prolaznika i imovine. U tu svrhu predviđena je ugradnja zaštitne mreže ili čvrste ograde za spriječavanje pada predmeta sa visine. Kako bi se dodatno smanjio rizik Izvođač će ograditi dijelove oko zgrade gdje je povećana opasnost od pada materijala sa krova te iste označiti znakovima sigurnosti.
SKELA, PODUPORE, RAZUPORE I ZAŠTITNE OGRADE
Sve vrste pomoćnih skela, fasadnih skela, podupora, razupora, mostovi i zaštitne ograde bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika dok se fasadna skela posebno obračunava u tesarskim ili fasaderskim radovima. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu potrebno je obavezno uzemljiti na temeljni uzemljivač građevine. Ukoliko na gradilištu u izvođenju sudjeluje više izvođača radova, fasadna skela mora biti jednako dostupna svim izvođačima uz uvjet osposobljenosti radnika.
Obzirom da se radi o visokom objektu izloženom vjetru, posebnu pažnju treba posvetiti fasadnoj skeli. Za skelu treba izvođač naručiti statički proračun koji će točno definirati način pričvršćenja i ukrućenja. Skela mora odgovarati svim zahtjevima zaštite na radu, te mora i osigurati zaštitu od izolacije pri radovima na završnom dekorativnom sloju fasade.
IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod kompletnog / paušalnog obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u stavci te isti izvesti bez prava na dodatne iznose.
ZIMSKI / LJETNI RAD, RAD NA VISINI I SL.
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda. Sve navedeno mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ima pravo zaračunati naknadu ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
FAKTOR
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
c) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta (npr. ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti), ispitivanje gromobranske instalacije i sl.) osim ako troškovnikom nisu zasebno predviđeni troškovi izrade ispitivanja.
d) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
e) izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima,
f) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
g) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, inventara, pomoćnih objekata, vraćanje uređenja okoliša u prvobitno stanje itd.
Sve prethodno navedeno vrijedi za sve kooperante i za sve radove predviđene troškovnikom, bez obzira na vrstu radova. Izvođač ima pravo na maržu uključenu u jediničnu cijenu u postotku koji će odrediti samostalno, a u okvirima važećih propisa koji reguliraju tu materiju.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te čuvanje svih alata, strojeva i materijala deponiranog na gradilištu dužan je osigurati izvođač radova o svom trošku.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije navedeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
Prilikom nuđenja / ispunjavanja troškovnika Izvoditelj treba ispuniti sve količine, jedinične cijene i ukupnu cijenu po pojedinoj stavci, te ukupne iznose po vrstama radova za sva poglavlja opisana troškovnikom.
Smatra se da je izvoditelj obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.
Ukoliko je opis pojedine stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije izvedbe radova tražiti objašnjenje od nadzora / projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvoditelj je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova a prije primopredaje objekta očistiti / ukloniti sav otpadni materijal sa građevine i područja gradilišta.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema važećim Zakonima u području gradnje, zaštite od požara i zaštite na radu. Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati Nadzoru tijekom izvođenja radova, te u sklopi Izjave izvođača sakupiti svu dokumentaciju i izraditi popis sve gradilišne dokumentacije.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
Izvođač je dužan obračunati količinu stvarno izvedenih radova putem građevinske knjige, ovjeriti svaki list knjige i dostaviti nadzornom inženjeru na kontrolu i ovjeru.
U troškovniku - opisu pojedine stavke opisan je način izvođenja radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno naglašeni u opisu stavke a potrebno ih je izvršiti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama kako bi radovi bili kompletirani podrazumjeva se kao uključeno. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema prava na dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene izražene u ponudi, osim ako to nije specificirano u posebnoj ponudi za predmetne radove, koja je ovjerena od investitora ili od nadzornog inženjera.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
Ako se pokaže potreba za izvedbom radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od predstavnika investitora, odnosno Nadzornog inženjera, te s istim utvrditi cijenu izvedbe (dostaviti analizu cijene) i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
ZAVRŠNA PRIMOPREDAJA RADOVA - GRADILIŠTA
Izvoditelj je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve građevinskim dnevnikom evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvoditelja. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo angažirati drugog izvoditelja uz prethodno pismeno upozorenje Izvođaču radova putem nadzornog inženjera, Pri konačnom obračunu trošak angažiranja zamjenskog izvođača odbija se od iznosa ovjerenih radova izvoditelja. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom.
Osim prethodno navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova u nastavku.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti nadzoru prije početka izvođenja radova. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti :
-prostorije za svoje kancelarije,
-gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objektata,
-postaviti natpisnu ploču gradilišta sukladno važećem pravilniku,
-postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
-Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
-Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
-U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
-Izvođač je dužan osigurati ispravnu površinsku odvodnju unutar gradilišta.
-Na gradilištu ukoliko se za to pokaže potreba mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u cijenu radova,
-Sve otpadne matrerijale (šuta, mort, ambalaža i sl.) izvođač treba sakupiti i odvesti sa gradilišta na deponiju. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati pravovremeno od strane izvođača investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
-Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
-Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
-Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere zaštite na radu prema važećim propisima.
HIDROIZOLACIJE
Sav dobavljeni materijal za izolaciju treba biti projektom propisane kvalitete, te odgovarati važećim normama, propisima i standardima.
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Svi spojevi moraju biti izvedeni sa potrebnim preklopima ovisno o vrsti materijala koji se koristi i načinu spajanja, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.
Ukoliko se naknadno ustanovi pojava vlage zbog nesolidne izvedbe, izvođač je dužan nedostatak otkloniti i ponoviti ispitivanje izvedenih radova o trošku izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
U cijenu radova uključena je manipulacija materijala po gradilištu, sve potrebne oplate, ukrućenja, skele, pomoćni alati potrebni za kompletno izvršenje stavki, te sav materijal i rad na ugradnji izolacije. Radove treba obavljati tako da se ne oštete prethodno izvedeni radovi. Izvoditelj je dužan voditi brigu o mjerama zaštite na radu.Izolaterske radove treba izvoditi prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća sve elemente za kompletno izvođenje radova (pomoćni materijal, brtvljenja, spojne elemente i sl.)
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplinska izolacija izvodi se od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost toplinske izolacije koja se mora zadovoljiti). Izvodi se prema opisu iz troškovnika, prema HRN-a, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju.
Obračun radova vrši se po m2 površine. Jedinična cijena treba sadržavati materijal, rad, transport materijala i alata, kompletnu ugradnju, zaštitu izvedenih radova od atmosferski nepovoljnih utjecaja. U cijenu stavke potrebno je uključiti eventualno potrebnu PVC zaštitnu foliju (zaštita stolarije i sl.).
ŽBUKANJE
Žbukanje zidova potrebno je izvesti u pogodno vrijeme, kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Pri ekstremno niskim ili visokim temperaturama treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja plohe treba dobro očistiti i navlažiti. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen. Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni.
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za eslinger rolete, kutija za opruge kod eslingera, kutija za flos roletu i sl., dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe. Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu. Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati sav rad, uključivo prijenos, alata i uređaja, sav materijal, uključivo vezni materijal, svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima, transport materijala, potrebnu oplatu za zidarske svodove, zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda, čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja i odvozom građevnog otpada nastalog pri zidanju.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
LIMARSKI RADOVI
U cijenu stavke potrebno je uključiti dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala kao i rad potreban za izvedbu svih fazonskih spojeva, limeni opšav sa svim potrebnim priključnim i zaštitnim elementima, vodolovna grla, odzrake, proboji instalacija kroz krov i sl.

## I_Kosi krov - osnovna zgrada
BR. | OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
I | RADOVI - KOSI KROV
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
1. | PRIPREMNI RADOVI
I.1.1. | Doprema, montaža, demontaža i odvoz montažne dizalice ili kolotura na montiranoj skeli za potrebe izvođenja radova na krovu.
| Obračun po komadu | kom | 1
I.1.2. | Doprema, montaža, demontaža i odvoz skele za pristup krovu. Skela se montira od prizemlja na prostoru parkinga do krova visine minimalno 1,0m iznad visine krovnog vijenca. U cijenu uključeni tipski elementi penjanje (ljestve).
| Obračun po m2 | m2 | 48 |  | 0
I.1.3. | Doprema, montaža, demontaža i odvoz skele za zaštitu okoline tokom radova na krovu. Skela se montira uz pročelja zgrade u visini 2m sa konzolom od cijevnih ili tipskih elemenata. U cijenu uključene podnice i daske za zaštitu od pada predmeta, znakovi sigurnosti koji će se postaviti po skeli, te ograda oko skele. Po potrebi izraditi tunele za prolaz pješaka. | m2 | 260 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA
Sve demontaže izvode se nakon pregleda krova od strane Izvođača i Nadzornog inženjera.
I.2.1. | Demontaža krovnog pokrova (crijepa). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal, utovar i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m2 tlocrtne površine - odnosno tlocrtne projekcije krova
a) | Pregled, čišćenje te ponovna montaža krovnog pokrova na istu poziciju. Višak materijala odvesti na deponiju. | m2 | 360 |  | 0
b) | Odvoz oštećenog pokrova | m2 | 80 |  | 0
I.2.2. | Demontaža letve, kontraletve i krovne ljepenke te prijenos, utovar te odvoz na deponiju materijala. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m2 tlocrtne površine - odnosno tlocrtne projekcije krova | m2 | 250 |  | 0
I.2.3. | Demontaža daščane oplate te prijenos, utovar i odvoz na deponiju materijala. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m2 tlocrtne površine - odnosno tlocrtne projekcije krova | m2 | 250 |  | 0
I.2.4 | Demontaža sljemenjaka i tipskih komada sa sljemena i grebena krova te:
a) | prijenos, utovar i odvoz na deponiju materijala. | m' | 60 |  | 0
b) | čišćenje, deponiranje na gradilištu, ponovna ugradnja | m' | 60 |  | 0
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
I.2.5. | Demontaža krovnog lima raznih RŠ i debljina te odvoz na otkup sekundarnih sirovina. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. | m' | 190 |  | 0
I.2.6 | Otucanje nestabilnih fuga, do dubine od 2 cm sa dimnjaka i nadozida te otucanje nestabilne žbuke. Nakon toga ispiranje vodom pod pritiskom. U stavku je uključen utovar, odvoz, istovar i odlaganje otpada na ovlaštenom deponiju udaljenosti do 25 km za zbrinjavanje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| fuge | m' | 500 |  | 0
| žbuka | m2 | 105 |  | 0
I.2.7. | Demontaža gromobranske instalacije uključivo sa gromobranskim stupovima i spojnim priborom te prijenos i deponiranje na gradilištu. Po završetku radova ponovna montaža gromobrana do pune gotovosti sa ispitivanjem funkcionalnosti. Predvidjeti zamjenu dotrajalih elemenata i spojnih dijelova te propisno brtvljenje. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| gromobran | komplet | 1 |  | 0
I.2.8. | Demontaža željeznih nosača na dimnjacima te odvoz na otkup sekundarnih sirovina, ukoliko nije moguće skidanje nosača bez narušavanja stabilnosti dimnjaka, isti će se rezati. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO RUŠENJE, ČIŠĆENJA I DEMONTAŽA: |  |  |  | 0
3. | KOSI KROV
I.3.1. | Zamjena oštećenih punih opeka vađenjem starih, ili njihovih dijelova i umetanje novih, istih dimenzija. Uključeno čišćenje površine od starog morta i pranje vodom pod visokim tlakom. Vezivo je mort spravljen kao za fuge. U stavku je uključen utovar, odvoz, istovar i odlaganje otpada na ovlaštenom deponiju sa svim davanjima.
| Obračun po kom | kom | 40 |  | 0
I.3.2. | Fugiranje produžnim mortom spravljenim sa vapnom i bijelim cementom.
| Obračun po m' | m' | 500 |  | 0
I.3.3. | Žbukanje nadozida i dimnjaka, špric, gruba i fina žbuka. Lim montirati na način da se žbuka izvede preko opšava
| Obračun po m2 | m2 | 60 |  | 0
I.3.4. | Demontaža postojećeg krovnog prozora i opšava, dobava, prijenos i ugradnja novog krovnog prozora od drva približnih dimenzija 80x120cm sa svim potrebnim opšavima, brtvenom trakom i brtvljenjem te sa kompletnom obradom unutar objekta (špalete, gipskartonski popravci). Točne dimenzije uzeti prije izrade novog prozora. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
I.3.5. | Dobava, doprema i ugradnja ventilirajuće fleksibilne brtvene trake RŠ 30cm.
| Obračun po m' | m' | 40 |  | 0
I.3.6 | Dobava, doprema i ugradnja trajnoelastične poliuretanske mase za brtvljenje koja se nanosi na sva oštećenja, spojeve i potencijalne slabe točke na krovištu . Obračun po m'
| Bitumenski silikon za popravak ljepenke | m' | 40 |  | 0
| Poliuretnski trajnoelastički kit | m' | 100 |  | 0
I.3.7. | Dobava i doprema materijala te izvedba daščane oplate od jelovine d=24mm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m2 | m2 | 250 |  | 0
I.3.8 | Dobava i doprema materijala te izvedba paropropusne vodonepropusne folije minimalne debljine 120g/m2 Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m2 | m2 | 200 |  | 0
I.3.9 | Dobava i doprema materijala te izvedba letvi 3/5 za Mediteran krovni pokrov. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m2 | m2 | 300 |  | 0
I.3.10 | Dobava i doprema materijala te pokrivanje krova krovnim pokrovom od Mediteran crijepa tip kao postojeći ili jednakovrijedan proizvod. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m2 | m2 | 100 |  | 0
I.3.11 | Dobava i doprema materijala te izvedba sljemenjaka u produžni mort. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m' | m' | 60 |  | 0
| UKUPNO KOSI KROV: |  |  |  | 0
II | NOVI KOSI KROV
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
3. | KOSI KROV |  |  |  | 0
| I UKUPNO - KOSI KROV |  |  |  | 0

## II_Limarski radovi
BR. | OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
II | LIMARSKI RADOVI
1. | LIMARSKI RADOVI
II.1.1. | Dobava, doprema i montaža opšava bakrenim limom debljine 0,5mm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m'
| RŠ 25cm | m' | 40 |  | 0
| RŠ 33cm | m' | 60 |  | 0
| RŠ 50cm | m' | 40 |  | 0
II.1.2. | Dobava, doprema i montaža limenih uvala od bakrenog lima debljine 0,8mm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m'
| RŠ 100cm | m' | 34 |  | 0
II.1.3 | Pregled, čišćenje, popravak i brtvljenje postojećeg limenog krova na centralnom dijelu krovišta.
| Obračun po m2 tlocrtne projekcije | m2 | 42 |  | 0
| II UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I UKUPNO - KOSI KROV | 0
| II UKUPNO LIMARSKI RADOVI | 0
| UKUPNO I + II = | 0
| PDV 25% | 0
| UKUPNO S PDV-om | 0
Rijeka, srpanj 2022.