## Troškovnik uklanjanja građevine
OPĆI UVJETI ZA IZVEDBU GRAĐEVINE ( O.U.)
O.U. 1. Jedinične cijene
1.1. Jedinične cijene pojedinih stavki opisa radova sadrže naknadu za posve završen rad uključujući sav potreban materijal za ugradnju i dr. materijal , komponente za montažu , prefabricirane i radionički izrađene elemente , gotove proizvode i sl i. dr. ,opremu i dr. , svu potrebnu radnu glavnu i pomoćnu radnu snagu ,sve pripremne , glavne i dr. i završne radove , sve transporte , utovare istovare , sva osiguranja i sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. 1.2. U jediničnoj cijeni izvoditelj ima pravo zaračunati faktor osnovom zakonskih propisa i sl. koji faktor sadrži sve režijske troškove uprave i prodaje i sve troškove uzrokovane općim , tehničkim ili pak posebnim uvjetima za izvođenje ugovorenih radova.
1.3. Faktor izvoditelja obuhvaća i slijedeće : - zimske i ljetne uvjete rada ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe - troškove najma i sl. za posuđene strojeve , opremu i sl. - sve režije gradilišta , pomoćna sredstva , alate , skele ,strojeve i dr. - sva povremena ( svakodnevno čišćenje ) i završno čišćenje za primopredaju i tehnički pregled - sva potrebna propisana ispitivanja materijala za ugradnju , opreme i dr. uključivo i ažurnu nabavku atesta i dr. dokaza o kvaliteti isporučenih materijala i izvedenih radova - uređenje građevine i sanaciju okoliša građevine po završetku radova - elaborat iskolčenja građevine ( Opcija ) - izradu elaborata izvedenih radova
O.U. 2. Izvedba prema projektu i eventualne izmjene
2.1. Radioničku dokumentaciju za sve elemente i komponente ugradnje, montaže i dr., a naročito vezne sklopove i detalje koji spajaju dvije i više tehnologija ili vrste radova mora ovjeriti i potpisati projektant. 2.2. Izvoditelj radova ne može kroz izvedbu mijenjati dijelove i detalje , materijale , finalizacije , boje, obrade i sve ostalo, opremu i sve dr. iz projekta , bez odobrenja projektanta - autora. Prije izrade ugovorenih elemenata ( dijelovi građevine , dekoracije , oprema i sve dr. ) izvoditelj mora zatražiti odobrenje i suglasnost projektanta na predložene izvedbene detalje, radioničke nacrte i dr.
O.U. 3. Osiguranje radova
3.1. Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove , građevinu , imovinu investitora i dr. od svih šteta , utjecaja , mogućih oštećenja i dr. za vrijeme trajanja radova sve do uspješnog tehničkog pregleda svih ugovorenih radova. 3.2. Svaka šteta koja nastane na građevini ,susjednim građevinama i javnim prostorima , cesti , nogostupu , parkiralištu i sl. na vozilima prolaznicima i dr . uslijed izvedbe radova i dr. aktivnosti vezanih uz izvođenje ugovorenih i dr. radova pada na teret izvoditelja koji je obvezan otkloniti štetu i nadoknaditi gubitak i izgubljenu dobit investitoru u ugovorenom roku.
O.U. 4. Čuvanje građevine
Izvoditelj je dužan osigurati i provesti čuvanje građevine ,svih izvedenih radova , oprema , uređaja i dr. , svu imovinu investitora i susjednu imovinu , i osigurati adekvatan stalni nadzor za čuvanje na svoj trošak. U slučaju nastale štete i dr. Izvoditelj radova dužan je investitoru nadoknaditi svu nastalu štetu uključivo i izgubljenu dobit.
O.U. 5. Postrojenja za rad
Izvoditelj je obvezatan izvesti sva potrebna postrojenja za izvođenje ugovorenih radova kao na primjer : skele , zaštitne i dr. ograde , skladišta i deponije , dizalice i druge uređaje i slično , te sav potreban alat sredstva i predmete rada , pribore i drugo te poduzeti sve mjere sigurnosti tako da ne bude nikakvih opasnosti i smetnji po živote i zdravlje uposlenika , osoblja , kooperanata i drugih osoba uz i na gradilištu.
O.U. 6. Kvaliteta izvedenih radova
6.1. Kod dobave i dostave na gradilište materijala , predmeta i drugo za ugradnju , opreme i slično , finalizacijskih materijala , montažnih dijelova i elemenata , gotovih predmeta za ugradnju i svega drugoga izvoditelj je dužan voditi protokol s upisom u građevinski dnevnik svih dostava te za one pozicije koje se posebno definiraju ugovorom prethodno izvijestiti projektanta i nadzornog inženjera kako bi mogli prisustvovati prijemu svih takovih dostava. 6.2. Svi radovi moraju biti izvedeni kvalitetno , solidno i prvoklasno , a ugrađeni dijelovi , predmeti , oprema , montažni elementi i spojni dijelovi svih elemenata i ostalo , moraju djelovati kao homogeno srašteni s podlogom i susjednim dijelom kao podlogom ugradnje. 6.3. Izvoditelj isključivo garantira za sve svoje radove , sve radove svojih kooperanata i dobavljača kao ugovorni nositelj svih ugovorenih radova. 6.4 Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata i jedini je odgovoran za eventualno nekvalitetan rad i lošu kvalitetu, te dobave i ugradnje , bilo krivnjom dobavljača ili podizvoditelja.
O.U. 7. Čišćenje građevine
7.1. Pod čišćenjem se podrazumijeva stalno , svakodnevno čišćenje građevine u tijeku izvedbe radova , te završno čišćenje i pranje svih elemenata eksteriera i interiera , opreme i ostalog , a također i skupljanje i otprema na deponij svih otpadaka i preostalog materijala , smeća i dr. s gradilišta. 7.2. Građevina i gradilište se moraju držati u najvećem redu i čistoći za cijelo vrijeme trajanja izvedbe ugovorenih radova.
O.U. 8. Atesti za izvedene radove 8.1. Izvoditelj je obvezatan ažurno dobaviti sve propisima i opisima radova predviđene dokaze kvalitete ( Ateste , certifikate , Izjave o sukladnosti i ostale dokumente kojima se dokazuje kvalitetu isporučenih materijala , elemenata , opreme i dr. ) te dokaze - Zapisnike o izvršenim ispitivanjima uporabljenih i ugrađenih materijala i dostaviti ih investitoru sukcesivno tijekom izvedbe radova i posebno zbirno za primopredaju radova.
O.U. 9. Zaštita na radu 9.1. Izvoditelj je obvezatan organizirati gradilište i izvoditi radove u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, propisima i pravilima zaštite na radu te Pravilnikom o privremenim i pokretnim gradilištima NN 51/2008.
O.U. 10. Obračun izvedenih radova 10.1. Opisom radova u projektnoj dokumentaciji određen je način i materijali izvedbe pojedinih radova. U slučaju gdje pojedini opisi i pojedine stavke troškovnika nisu definirani bilo zbog načina rješenja, bilo zbog tehnologije izvođenja građevine ( što će se posebno definirati ugovorom ) ili zbog potreba daljnje razrade s odabranim izvoditeljem i kooperantima specijalizantima , a naročito zbog autorskih prava i konačne definicije svih elemenata interiera i eksteriera građevine Investitor i izvoditelji su obvezatni osigurati projektantima potpunu razradu i definiranje takovih elemenata , sklopova i detalja , boja , obrada , opreme i svega dr. s odabranim podizvoditeljima i specijalizantima radi izvedbe - implementacije konačno odabranih rješenja i koncepta građevine na najbolji mogući način . Obračun takovih radova definirati će se ugovorom u skladu s pravilima struke , uzancama i pravilima građenja. Za sve ostale radove obračun će se vršiti u skladu s pravilima struke , uzancama i jediničnim cijenama utvrđenim ponudom i ugovorom. 10.2. Način obračunavanja izvedenih radova određen je opisom stavki troškovnika i u slučaju nedovoljno jasnog ili nejasno definiranog opisa načina obračuna primijeniti će se odredbe važećih normativa , standarda , uzanci i pravila struke.
11. Način obračuna izvedenih radova 11.1. Svi radovi se obračunavaju prema stvarno izvedenim količinama i ugovorenim jediničnim cijenama iz uredno vođene i ovjeravane građevinske knjige. 11.1.1. Ovim uvjetima predviđena je i varijanta obračuna prema stvarno izvedenim količinama iz uredno vođene i ovjeravane građevinske knjige svih radova , samo do kote +/- 0,00 relativno , a iznad te kote mogu se svi ostali radovi ugovoriti za paušalno utvrđeni ukupni iznos na bazi ponudbenog troškovnika i jediničnih cijena uz ograničenje više i manje radova do max 2-3% svih preostalih radova nakon čega bi se obračun razlike dovršio prema stvarnim količinama radova prema građevinskoj knjizi.
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE ( T.U. )
T.U. 1. Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je obvezatan pridržavati se odredbi važećih propisa , zakona i standarda , normativa , uzanci i sve radove izvesti kvalitetno , solidno po pravilima struka. T.U. 2 Radovi koji budu nekvalitetno izvedeni neće se primiti niti obračunati sve dok se ne otklone uočeni nedostaci. Primati će se samo kompletno završene stavke radova izvedene u skladu s ovim općim i tehničkim uvjetima. Obračunati će se i primiti samo one stavke ugovorenih radova koje su izvedene u potpunosti i kvalitetno s urednim atestima i dokazima kvalitete u skladu s ovim uvjetima , i programom kontrole i osiguranja kvalitete. T.U. 3. Izvoditelj je obvezatan do primopredaje otkloniti sve nedostatke , a svi neotklonjeni nedostaci do tog roka sanirati će se na trošak izvoditelja ili će se kod primopredaje i konačnog obračuna odrediti umanjena vrijednost jediničnih ugovorenih cijena za obračun takovih radova. T.U. 4. Svi dijelovi građevine i dijelovi njena sustava bilo kao zasebni elementi ili kao sklopovi i podsklopovi , moraju biti izvedeni tako da u potpunosti odgovaraju namijenjenoj funkciji i ostalim uvjetima. Izvoditelj radova dužan je pridržavati se odredbi Posebnih uzanci u građevinarstvu i Zakona o obveznim odnosima te je posebno obvezatan proučiti projektnu dokumentaciju i ukazati na eventualne neusklađenosti , nedostatke u projektnoj dokumentaciji i sve drugo značajno za izvođenje radova. T.U. 5. Svi ugrađeni materijali , oprema , elementi za ugradbu i ostalo moraju biti u skladu s HRN. Ukoliko za neke materijale i sve drugo , ne postoje hrvatski normativi , standardi i certifikati potrebno je da isti materijali i sve drugo bude u skladu s jednim od navedenih europskih standarda : DIN , UNI , ONORM , SIS , EN , a također je potrebno osigurati i certifikate sukladnosti sa HRN gdje je to moguće. Uvezeni materijali , oprema , ugradbeni elementi , sklopovi i sve drugo također moraju biti u skladu s navedenim europskim standardima i usklađeni s HRN ili jednakovrijednom normom.
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cjena | Cijena
TROŠKOVNIK UKLANJANJA GRAĐEVINE
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Dobava i postava gradilišne neprovidne ograde visine min. 2,0 m. Obračun po m1. | m1 | 30 |  | 0
1.2. | Dobava i postava table za označivanje gradilišta. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Isključivanje elektroinstalacija kako bi se omogućio siguran rad pri uklanjanju građevine. Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena osoba. Obračun po kompletu. | kompl | 1 |  | 0
1.4. | Sakupljanje, sortiranje i odvoz opreme, derutnog namještaja, otpadnih i drugih neopasnih materijala s lokacije u površini od oko 109 m2 te zbrinjavanje iste sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Stavkom obuhvaćeno razvrstavanje, utovar, transport do reciklažnog/ gradskog deponija udaljenosti do 30 km, s istovarom i plaćanjem potrebnih kompletnih taksi, sav rad i materijal. Obračun po m3 | m3 | 40 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO EUR |  |  |  | 0
II. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
Napomena: Sve stavke radova demontaže i rušenja uključuju utovar/istovar, prijevoz, odlaganje na privremeni gradilišni deponij, sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Materijal s privremene deponije uklanja se u što kraćem roku kako se ne bi ometao radni proces. Svim stavkama obuhvaćeno sav utovar s privremenog gradilišnog deponija, transport do reciklažnog/ gradskog deponija udaljenosti do 30 km, s istovarom i plaćanjem potrebnih kompletnih taksi, sav rad i materijal. Sve uključeno u jediničnu cijenu.
2.1. | Skidanje i demontaža zaostalih instalacija i vodiča po vanjskim i unutarnjim zidovima i krovu zgrade prije samog rušenja zidova. Obračun po m. | m1 | 53 |  | 0
2.2. | Demontaža objekata sa fasade zgrade te odvoz i skladištenje ( prekidači, reflektori, nadzorne kamere i sl.). U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Obračun po komadu.
| 1. Prekidač | kom | 2 |  | 0
| 2. Reflektor mali | kom | 3 |  | 0
| 3. Nadzorna kamera | kom | 1 |  | 0
2.3. | Demontaža limenog opšava razvijene širine do 50 cm, vertikalnih i horizontalnih oluka poprečnog presjeka do 110 cm i limenih klupčica od pocinčanog lima razvijene širine do 50 cm. Obračun po m. | m1 | 94 |  | 0
2.4. | Demontaža valovitog limenog krovnog pokrova. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 demontiranog krovnog pokrova. | m2 | 142 |  | 0
2.5. | Demontaža sve postojeće drvene stolarije i bravarije u zgradi. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i opremu na demontaži stolarije te odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju sa razvrstavanjem po materijalu. U stavku uključen kompletan element otvora. U cijenu uračunati odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu.
| 1. Limena garažna vrata 294×219 cm | kom | 1 |  | 0
| 2. Drveni prozor dimenzija 134×136 cm | kom | 4 |  | 0
| 3. Drvena vrata dimenzija 102×205 cm | kom | 1 |  | 0
| 4. Drvena vrata dimenzija 106×205 cm | kom | 1 |  | 0
2.6. | Demontiranje sanitarnih uređaja, umivaonika širine 60 cm sa pripadajućom slavinom, sifonom i cijevima za dovod i odvod vode, sa iznošenjem van objekta. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
2.7. | Rušenje vanjskih i unutarnjih zidanih / armiranobetonskih zidova i stupa debljine do 30 cm. Rušenje se obavlja pažljivo od vrha prema dnu zida na način da porušeni materijal pada unutar objekta. Stavkom je obuhvaćen sav rad, materijal i oprema na rušenju zidova te usitnjavanje komada zida sa odlaganjem na gradilišnu deponiju, odvoz i trajno zbrinjavanje materijala. Obračun po m3.
| 1. Unutarnji zid debljine 22 cm | m3 | 4 |  | 0
| 2. Unutarnji zid debljine 28 cm | m3 | 8 |  | 0
| 3. Unutarnji stup dimenzija 26×26 cm | m3 | 0.5 |  | 0
| 4. Vanjski "L" zid iznad potpornog zida koji se ne uklanja debljine 20 cm | m3 | 5.5 |  | 0
| 5. Vanjski zid debljine 25 cm | m3 | 21 |  | 0
2.8. | Rušenje vanjskog kamenog zida debljine 60 cm. Rušenje se obavlja pažljivo od vrha prema dnu zida na način da porušeni materijal pada unutar objekta. Stavkom je obuhvaćen sav rad, materijal i oprema na rušenju zida te usitnjavanje komada zida sa odlaganjem na gradilišnu deponiju, odvoz i trajno zbrinjavanje materijala. Obračun po m3. | m3 | 8 |  | 0
2.9. | Demontaža opreme razne namjene iz unutarnjih prostora, montirane na stropovima i zidovima prostorija. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu.
| 1. Prekidač | kom | 11 |  | 0
| 2. Lampa | kom | 13 |  | 0
| 3. Senzor pokreta | kom | 2 |  | 0
| 4. Digitalni regulator | kom | 1 |  | 0
| 5. Utičnica | kom | 7 |  | 0
| 6. Karniša | kom | 2 |  | 0
2.10. | Demontaža svih slojeva poda prostorija što uključuje cementni estrih debljine 6 cm, hidroizolaciju od bitumenske ljepenke u tri sloja. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 obloge. | m2 | 109 |  | 0
2.11. | Strojno uklanjanje postojeće armiranobetonske podne ploče. Predpostavljena debljina betonske ploče je 15 cm. Stavkom je obuhvaćen sav rad, materijal i oprema na rušenju ploče te usitnjavanje na komade sa odlaganjem na gradilišnu deponiju, odvoz i trajno zbrinjavanje materijala. U cijenu odvoza uračunati koeficijent rastresitosti. Obračun po m3. | m3 | 18 |  | 0
2.12. | Demontaža kosog jednostrešnog drvenog krovišta sa svim slojevima (daska 25 mm, krovna ljepenka, kamena vuna 5 cm). U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2. | m2 | 142 |  | 0
2.13. | Demontaža drvene obloge - brodskog poda 16 mm. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2. | m2 | 142 |  | 0
2.14. | Uklanjanje zidnih keramičkih pločica. Potrebno je obijanje zajedno sa spojnim sredstvom. U cijenu uračunati odvoz na odlagalište i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2. | m2 | 2 |  | 0
2.15. | Uklanjanje postojeće žbuke debljine do 5 cm sa ogradnih zidova koji se zadržavaju. Uklanja se cijeli oštećeni sloj žbuke, sve do sloja zida. U stavku je uključen odvoz materijala od rušenja na odlagalište i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2. | m2 | 140 |  | 0
II. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO EUR |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Strojno - ručni iskop ispod uklonjenog objekta u visini od 20 cm. Stavka uključuje odvoz materijala na odlagalište. Obračun količine iskopa po m3 u sraslom stanju. | m3 | 26 |  | 0
3.2. | Izrada posteljice. Ovaj rad obuhvaća grubo i fino planiranje kamenog materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Obračun po m2. | m2 | 150 |  | 0
3.3. | Uređenje posteljice polaganjem netkanog geotekstila, na prethodno poravnato tlo. U cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i kontrola kvalitete. Obračun je prema stvarnoj površini na koju je položen geotekstil u m2 (preklopi se ne uračunavaju). | m2 | 150 |  | 0
3.4. | Izrada nosivog sloja od zrnatog materijala. Nabava, dobava i ugradnja drobljenog kamenog materijala (0/63 mm), te izrada mehanički zbijenog nosivog sloja kolničke konstrukcije minimalne debljine 20 cm ispod kolnika. Za izradu ovog sloja koristiti zrnati kameni materijal odgovarajućeg granulometrijskog sastava i propisane čistoće, što je potrebno prethodno ispitati. Sabijanje vršiti odgovarajućim vibracijskim strojevima, a potrebno je u dijelu kolnika postići zbijenost od Msmin = 100 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala. | m3 | 26 |  | 0
3.5. | Izrada podloge za opločnike od finog tucanika granulacije 4-8 mm minimalne debljine 3 cm. Nabava, dobava i ugradnja materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada na izradi sloja. Obračun po m3 ugrađenog sloja. | m3 | 6 |  | 0
3.6. | Dobava i ugradnja šesterokutnih betonskih opločnika dimenzije 24,3/21 cm i debljine 6 cm na parkirnu površinu. Betonski opločnici u boji što sličnijoj postojećim opločnicima. Nabava, dobava i ugradnja materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada na izradi sloja. U stavci su obuhvaćena sva potrebna ispitivanja i pribavljanje atesta. Obračun po m2 ugrađenog sloja. | m2 | 130 |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO EUR |  |  |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI
4.1. | Bojanje željeznih ograda u dva sloja uz prethodno struganje dotrajale boje, kitanje te miniziranje istih. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 45 |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
V. | OBNOVA POVIJESNOG OGRADNOG ZIDA
Prije početka radova na obnovi zida potreno je obavijestiti nadležni konzervatorski ured te uvažiti njihopve mjernice za obnovu zida. Radovi se izvode na dvorišnom licu zida.
5.1. | Čišćenje cijele površine povijesnog ogradnog zida vodom pod pritiskom. Obračun po m2. zida. | m2 | 45 |  | 0
5.2. | Izrada betonskog vijenca zida na otećenim dijelovima reparatrunim mortom u tonu postojećeg betona. Presjek rekonstruiranog dijela vijenca cca 20/7 cm. Obračun po m1. | m1 | 30 |  | 0
5.3. | Žbukanje ravnih ploha zida vapneno cementom žbukom debljine dao 5 cm. Obračun po m2. | m2 | 100 |  | 0
5.4. | Žbukanje ravnih ploha zidova finom fasadnom žbukom, granulacije do 0,3 mm, Obračun po m2. | m2 | 78 |  | 0
5.5. | Popravak fuga kamenih polustupova vapnenom žbukom. Stavka uključuje čišćenje reški i prepremu podloge. Obračun po m2. | m2 | 22 |  | 0
V. | OBNOVA POVIJESNOG OGRADNOG ZIDA UKUPNO |  |  |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI
6.1. | Čišćenje cijele površine parkirališta nakon završetka svih radova. Obračun po m2. | m2 | 45 |  | 0
6.2. | Izrada horizontalne signalizacije na parkiralištu, označavanje parirališnih mjesta, bijele crte pune boje u skladu s Pravilnikom o preometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama. U cijenu uračunat sav rad, materijal i prijevoz. Obračun po m1 | m2 | 150 |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | OBNOVA POVIJESNOG OGRADNOG ZIDA |  |  |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (Bez PDV-a) |  |  |  | 0
| UKUPNO (PDV 25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (Sa PDV-om) |  |  |  | 0