## Naslovnica
investitor | ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka OIB 22883124500
naziv zahvata u prostoru | UREĐENJE RASPRAVNE DVORANE
lokacija građevine | Žrtava fašizma 7 51000, Rijeka
broj elaborata | 863
glavni projektant | Ivan Komadina, mag.ing.arch. br.ovl. A 4352
mjesto i datum | Rijeka, veljača 2025.

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | SUHOMONTAŽNI RADOVI | 0
3. | LIČILAČKI RADOVI | 0
4. | STOLARSKI I PARKETARSKI RADOVI | 0
5. | OSTALI RADOVI | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
II. | ELEKTROINSTALACIJE
1.0 | GLAVNI RAZVOD | 0
2.0 | EL.INSTALACIJA SNAGE, PRIKLJUČNICA i RASVJETE | 0
3.0 | INSTALACIJA SLABE STRUJE | 0
4.0 | ISPITIVANJA | 0
5.0 | OSTALO | 0
| UKUPNOELEKTROINSTALACIJE | 0
| UKUPNO | 0
| 25% PDV | 0
| SVEUKUPNO | 0
6.1.
6.2.

## I. GO radovi
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA
Obračun se vrši po stvarno izvedenim površinama po odobrenju nadzornog inženjera.
UREĐENJE RASPRAVNE DVORANE
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1. | Demontaža opreme prije izvođenja radova. Oprema se demontira i odvozi na deponij.
unutarnja klima jedinica
| kom | 1 |  | 0
rasvjetna tijela
| kom | 7 |  | 0
fencoil
| kom | 3 |  | 0
1.2. | Uklanjanje vrata i prozora i odvoz na odlagalište. U stavku uključen kompletan element otvora. Obračun po komadu.
- | Fiksni prozori u sklopu drvene pregrade
130x90
| kom | 1 |  | 0
95x90
| kom | 3 |  | 0
90x90
| kom | 2 |  | 0
- | jednokrilna puna zaokretna vrata
80x210
| kom | 1 |  | 0
90x210
| kom | 1 |  | 0
1.3. | Sitna rušenja i manipulacije materijala na gradilištu. Obračun po satu.
| h | 8 |  | 0
1.4. | Uklanjanje postojeće podne obloge (laminat) s odvozom na deponij. U stavku uključeno uklanjanje rubnih letvica, drvenih pragova i lajsni. Obračun po m2.
laminat
| m2 | 85 |  | 0
1.5. | Rušenje dijela postojeće drvene pregrade s odvozom na deponij. Obračun po m2.
| m2 | 15 |  | 0
1.6. | Uklanjanje spuštenog aluminijskog stropa i podkonstrukcije s odvozom na deponij. Spušteni strop na visini cca 300 cm od kote gotovog poda Odvoz i konačno zbrinjavanje otpadnog materijala. Obračun po m2.
| m2 | 11 |  | 0
1.7. | Utovar i odvoz materijala s privremenog odlagališta. Obračun prema tovarnoj zapremini kamiona. Obračun po m3 u rasutom stanju.
| m3 | 10 |  | 0
1.8. | Zaštita prozorskih klupčica, prozora i elemenata koji se ne demontiraju, zaštitnim najlonom. Obračun po m2 potrebnog najlona.
| m2 | 20 |  | 0
1.9. | Demontaža dijela ograde stubišta gdje se izvodu novi GK zid. Stavka uključuje rezanje nosača rukohvata i odvoz na deponij. Obračun po m1 demontirane ograde.
| m2 | 6.5 |  | 0
1. | UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
2. | SUHOMONTAŽNI RADOVI
2.1. | Dobava i montaža sustava pregradnih zidova s odgovarajućom oblogom iz gipskartonskih ploča. Zid je obostrano obložen dvostrukim gipskartonskim pločama (2 x 1,25 cm) na potkonstrukciji širine 10 cm, ukupne debljine zida 15,0 cm, ispuna od mineralne vune d=10cm. Zid se izvodi u nastavku postojeće drvene pregrade. Prilikom izvođenja radova pažljivo i precizno izvesti spoj starog i novog zida. Obračun po m2 gotovog zida.
| m2 | 11 |  | 0
2.1. | Dobava i montaža sustava pregradnih zidova s odgovarajućom oblogom iz gipskartonskih ploča. Zid je obostrano obložen dvostrukim gipskartonskim pločama (2 x 1,25 cm) na potkonstrukciji širine 5 cm, ukupne debljine zida 10,0 cm, ispuna od mineralne vune d=5cm. Zid se izvodi uz prostor stubišta. Obračun po m2 gotovog zida.
| m2 | 14 |  | 0
2.2. | Dobava i montaža sustava spuštenog stropa s odgovarajućom oblogom iz gipskartonskih ploča. Strop je obložen gipskartonskom pločom (2 x 1,25 cm) na potkonstrukciji širine 7 cm, ukupne debljine stropa 10,0 cm, ispuna od mineralne vune d=7cm. Spušteni strop se izvodi uz prostor stubišta, ispod dijela stubišnog kraka kako bio se zatvorio unutarnji pretprostor raspravne dvorane. Obračun po m2 gotovog stropa.
| m2 | 1.5 |  | 0
2.3. | Dobava i postava obostrane obloge iz jednostrukih gipskartonskih ploča (2 x 1,25 cm) kojima se oblažu postojeće drvene pregrade koje se ne ruše. Ispuna od mineralne vune d=5 cm. Obračun po m2 obostrano obložene pregrade.
| m2 | 25 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža sustava pregradnih zidova s odgovarajućom oblogom iz gipskartonskih ploča. Pozicija zidova je predviđena oko vertikalnih instalacija u prostoru u svrhu zaštite instalacija i zvučne izolacije prostora. Zid je jednostrano obložen dvostrukim gipskartonskim pločama (2 x 1,25 cm) na potkonstrukciji širine 5 cm, ukupne debljine zida 7,0 cm, ispuna od mineralne vune d = 5 cm. Obračun po m2 gotovog zida.
| m2 | 45 |  | 0
2.4. | Dobava i postava sustava spuštenog stropa s odgovarajućom oblogom iz jednostrukih gipskartonskih ploča. Ispuna iz mineralne vune d=5 cm. Obračun po m2.
| m2 | 11 |  | 0
2.5. | Prilagodba postojećeg spuštenog stropa zbog ugradnje pregradnog zida. Zarezivanje postojećeg gipskartonskog spuštenog stropa na mjestu predviđene ugradnje pregradnog zida d = 15 cm. Priprema rubova za nastavak radova, čisto rezanje i uklanjanje viška materijala. Ugradnja pregradnog zida prema projektu (obrađeno u zasebnoj stavci). Zakrpavanje otvora u stropu nakon ugradnje zida, bandažiranje spojeva, gletanje i brušenje do završne obrade. Obračun po m1.
| m1 | 3.5 |  | 0
2.6. | Izvedba detalja spuštenog stropa na mjestu povijesnih prozora u nastavku međukatne konstrukcije. Zatvaranje prostora između prozora i međukatne konstrukcije zvukoupojnim gipskartonskim pločama na potkonstrukciji od 5 cm. Ispuna od mineralne vune d = 5 cm. Spoj s okvirom prozora, zakrpavanje otvora u stropu, bandažiranje spojeva, gletanje i brušenje do završne obrade. ''L'' presjek spoja, razvijena širina 35+48 cm. Obračun po m2 izvedenog stropa bez dodataka.
| m2 | 7 |  | 0
2.7. | Razni popravci postojećeg spuštenog stropa. Priprema rubova za zakrpavanje, čisto rezanje i uklanjanje viška materijala. Zakrpavanje otvora u stropu oko vertikalnih instalacija i rasvjetnih tijela sa gipskartonskim pločama, bandažiranje spojeva, gletanje i brušenje do završne obrade. Obračun po kompletu.
| m2 | 12 |  | 0
2.8. | Izrada ispune iz GK ploča između postojećeg stepeništa i novog GK zida. Ispuna po donjem rubu prati stepenice, a po gornje rubu se izvodi u nagibu koji prati nagib stepenica. Širina ispune 10 cm, prosječna visina 20 cm. Obračun po m2.
| m1 | 7.5 |  | 0
2. | UKUPNO SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
3. | LIČILAČKI RADOVI
3.1. | Gletanje i bojenje novih zidova i stropova (h=3,00) visoko prekrivnom disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora. Prije nanošenja glet mase za impregnaciju površina koristi se univerzalna impregnacija bez otapala, omekšivača i isparavanja. Zaglađivanje površine izvodi se organski vezanom glet masom (glet masa za strojno i ručno nanošenje). Nanošenje temeljnog premaza za poboljšanje prijanjanja boje. Dvostruko ličenje zidova i stropova. Obračun po m2.
a | zidovi
| m2 | 140 |  | 0
b | stropovi
| m2 | 25 |  | 0
3.2. | Ličenje postojećih zidova i stropova visoko prekrivnom disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora. Priprema zidova za bojenje čišćenjem, uklanjanjem prašine i manjih nečistoća. Popravak manjih oštećenja i neravnina gletanjem (do 2 mm). Po potrebi brušenje i ravnanje površine. Nanošenje temeljnog premaza za poboljšanje prijanjanja boje. Dvostruko ličenje zidova i stropova. Obračun po m2.
a | zidovi
| m2 | 120 |  | 0
b | stropovi
| m2 | 90 |  | 0
3.3. | Ličenje čelične konstrukcije stubišta u ulaznom prostoru i čeličnih nosača drvene ograde. Uključuje pripremu površine čišćenjem od nečistoća te premazivanje bojom u dva sloja. Radovi se izvode precizno kako bi se postigao ravnomjeran i estetski kvalitetan završni sloj. Obračun po kompletu
| komplet | 1 |  | 0
3. | UKUPNO LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
4. | STOLARSKI I PARKETARSKI RADOVI
4.1. | Dobava i ugradnja unutarnjih vrata sa drvenim dovratnicima, drvenim punim krilom te svim okovom za zaokretno otvaranje, bravom i ključem. Zvučna izolacija vrata min 35 dB. Vrata se ugrađuju u postojeću drvenu pregradu obloženu gipskartonskim pločama i u novi gipskartonski pregradni zid. Zidovi debljine 15 cm. Izvedba prema projektu i izmjeri na gradilištu. Iskazane su građevinske mjere otvora. Sva vrata otvaraju se pod kutom 90°. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. Okov prvoklasan sa samozatvaračem. Obračun po komadu
jednokrilna puna zaokretna vrata dim. 100/210 cm
| kom | 2 |  | 0
4.2. | Dobava i ugradnja novog ostakljenja u drvenoj stijeni. Umjesto jednostrukog stakla ugrađuje se dvostruko mutno IZO staklo (4+4), unutar postojeće drvene konstrukcije. Dimenzije prema postojećim okvirima cca cca 100x90. Zidovi debljine 15 cm. Izvedba prema projektu i izmjeri na gradilištu. Obračun po komadu.
Fiksni prozor dim. 100/90 cm
| kom | 2 |  | 0
4.3. | Dobava, izrada i montaža povišenog podesta ukupne visine 20 cm na drvenoj potkonstrukciji (roštilj), rastera 60x60 cm i jedne stepenice visine 10 cm. Nosiva potkonstrukcija se izvodi iz drvenih greda dim 78x48 mm. Osni razmak u oba smjera je najviše 60 cm. Završna obloga podesta i čela je OSB ploča d=22 mm, slaganje utor pero. Konstrukcija uključuje nosivi okvir i primarnu konstrukciju od drvenih greda dim 78x48 mm, sekundarnu potkonstrukciju od letvica dim 50x50 mm postavljene okomito na primarne grede (u rasteru od cca 40 cm) te oblogu od OSB ploča debljine 22 mm na gornju površinu podesta i na čelne vidljive površine. Podest se prilagođava postojećem prostoru i fiksira na podlogu prema. Obračun po m2.
| m2 | 18.5 |  | 0
4.4. | Dobava i postava hrastovog parketa dimenzije 60X400x21 mm. Priprema podloge, nivelacija po potrebi te postava parketa u uzorak riblje kosti. Lijepljenje parketa na podlogu odgovarajućim ljepilom, uz poštivanje pravilnog rasporeda i estetske simetrije. Brušenje, fugiranje i završna obrada (lakiranje prema izgledu postojećeg parketa). Stavka uključuje dobavu postavu odgovarajućih rubnih lajsni. Obračun po m2.
| m2 | 85 |  | 0
4.5. | Izrada sokla parketa iz drvenih letvica lakiranih kao parket. Presjek letvica 30/40 mm. Obračun po m1.
| m2 | 62 |  | 0
4.6. | Isto kao stavka 4.4. samo postava parketa na gazišta stuba, postava parketa na gazišta okomito na čelo. Obračun po m2 izvedene površine bez dodataka.
| m2 | 1.5 |  | 0
4.7. | Izrada rubne lajsne podesta i stuba iz drvenog masiva širine 10 cm, d=22 mm. Obračun po m1
| m1 | 20 |  | 0
4.8. | Dobava i postava obloge na čelo podesta iz iverala. Iveral se postavlja na čelo podesta i na čela stuba. Ton iverala mora biti usklađen sa izgledom sudačkog stola. Obračun po m2
| m2 | 3 |  | 0
4.9. | Brušenje, popravak i zaštita postojećih drvenih gazišta i ograde stubišta u ulaznom prostoru. Stavka uključuje brušenje drvene površine radi uklanjanja starog laka i nečistoća, sanaciju manjih oštećenja (kitanje, reparacija), nanošenje završne obrade (lakiranje, uljenje ili bajcanje). Gazišta širine cca 32 cm, ograda širine cca 10 cm. Izvođenje radova bez demontaže elemenata. Obračun po m1.
| m1 | 30 |  | 0
4.9. | Oblaganje čela stubišta visine cca 16 cm umecima iz punog drva d=18 mm. Umeci se izvode ispod gazišta i lakiraju kao gazište. Obračun po m2
| m1 | 30 |  | 0
4. | UKUPNO STOLARSKI I PARKETARSKI RADOVI |  |  | 0
5. | OSTALI RADOVI
5.1. | Dobava i postava novih rollo zastora na postojeće prozore. Zastor iz gustog tamnog tekstila, dimenzija 215/220 cm, sa rubnom letvicom na dnu zastora. Ručni mehanizam za otvaranje i zatvaranje. Obračun po komadu.
| kom | 3 |  | 0
5.2. | Dobava i postava akustičnih panela na zidove. Pravokutni paneli dimenzija cca 100x50x5 cm. Stavka uključuje pripremu površine, čišćenje i niveliranje zida te montiranje panela prema projektu. Paneli se postavljaju koristeći odgovarajuće nosače ili ljepilo, uz pažljivo poravnavanje i razmak između panela. Nakon montaže, obavljaju se potrebno završno čišćenje za uredan izgled. Obračun po kom.
| kom | 13 |  | 0
5.3. | Čišćenje objekta tijekom izvođenja radova i završno fino čišćenje objekta. U cijenu je uključen cjelokupni rad i potrebni materijal za čišćenje. Obračun po kompletu izvedenih radova.
| komplet | 1 |  | 0
5. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  | 0

## II. ELEKTROINSTALACIJE
INVESTITORI:
ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI; Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka; OIB:22883124500
LOKACIJA:
ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka
GRAĐEVINA:
UREĐENJE RASPRAVNE DVORANE
| PROJEKTANT: | Moreno Sergo dipl.ing.el.
| TVRTKA: | INSTALTEH d.o.o.
| FAZA: | PROJEKT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA
| VRSTA PROJEKTA: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
| BROJ PROJEKTA: | 25-002
| DATUM: | Rijeka, veljača 2025.
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK ELEKTRO INSTALACIJA
OPĆENITO
U stavkama troškovnika obuhvaćena je prevozna skela za montažu kabela, te spajanje potrebne opreme, a u svemu prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala, pomoću kvalificirane i stručne radne snage i u skladu s važećim tehničkim propisima. U svim stavkama troškovnika obuhvaćen je potreban rad, sav nespecificirani spojni i montažni materijal potreban za ugradnju, montažu, spajanje, brtvljenje i puštanje u pogon svih troškovničkih stavki do pune funkcionalnosti. U svim stavkama troškovnika također je predviđena građevinska pripomoć pri postavljanju elektroinstalacije u vidu štemanja, prodora, utora itd. U cijeni rasvjetnih armatura predviđene su fluo cijevi, žarulje, starteri, prigušnice, itd. Svi uređaji moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije u Hrvatskoj. Ukoliko prilikom izvođenja radova dođe do odstupanja u odnosu na projekt izvođač je dužan o svom trošku izraditi projekt izvedenog stanja te ga ovjeriti i predati ga investitoru. Troškovnik je sastavljen prema dijelovima instalacija kako sljedi:
r.br. | Naziv materijala | j. mj. | količina | cijena | iznos
1.0 | GLAVNI RAZVOD
1.1 | Dobava i polaganje napojnih kabela.
GRO - RO-S
Kabeli se polažu po zidu u plastičnoj cijevi.
| NYY 5x10 | m | 30 |  | 0
| CS Ø50 | m | 30 |  | 0
1.2 | RO-S
Dobava, montaža i spajanje opreme raz. ormara prema nižoj specifikaciji. Ormar je izrađen iz plastike ili lima s metalnim vratima ugradne izvedbe za ugradnju u zatvorenom prostoru dimenzija prema ugrađenoj opremi, zaštita IP44.
| razvodni ormar 48M | kom | 1 |  | 0
| pren.zaštita četveropolna TIP 1+2 275/25kA | kom | 1 |  | 0
| četveropolni ZUDS 40/0,03A | kom | 1 |  | 0
| tropolni zaštitni prekidač sa svojstvima rastavljača C 63 A | kom | 1 |  | 0
| jednopolni zaštitni prekidač B 40 A | kom | 1 |  | 0
| jednopolni zaštitni prekidač B 16 A | kom | 11 |  | 0
| jednopolni zaštitni prekidač B 10 A | kom | 3 |  | 0
| 0 i Z sabirnica, redne stezaljke, mini sab., kleme, tuljci... | kpl. | 1 |  | 0
| montaža | pšl. | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2.0 | EL.INSTALACIJA SNAGE, PRIKLJUČNICA i RASVJETE
2.1 | Dobava, montaža i spajanje instalacionog materijala modularnog sistema. Kutija, nosač i pokrov moduli (nuđen proizvođač TEM - ČATEŽ - SOFT - BIJELA BOJA).
| ins.kutija fi 78mm | kom | 20 |  | 0
| 2M - p/ž kutija | kom | 5 |  | 0
| 2M - nosač | kom | 5 |  | 0
| 2M - pokrov | kom | 5 |  | 0
| 3M - p/ž kutija | kom | 4 |  | 0
| 3M - nosač | kom | 4 |  | 0
| 3M - pokrov | kom | 4 |  | 0
| 4M - p/ž kutija | kom | 7 |  | 0
| 4M - nosač | kom | 7 |  | 0
| 4M - pokrov | kom | 7 |  | 0
| 7M - p/ž kutija | kom | 2 |  | 0
| 7M - nosač | kom | 2 |  | 0
| 7M - pokrov | kom | 2 |  | 0
| 12M - p/ž podna kutija s poklopcem | kom | 10 |  | 0
| utičnica 2M | kom | 64 |  | 0
| prekidač običan | kom | 1 |  | 0
| prekidač izmjenični | kom | 5 |  | 0
| slijepi pokrov | kom | 5 |  | 0
2.2 | Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne protupanične svjetiljke, sa zastavicom za okomitu signalizaciju i piktogramom za smjer evakuacije ili izlaza, 3W, s vlastitim izvorom napajanja 3h | kom | 4 |  | 0
2.3 | Dobava, montaža i spajanje LED panela s opalnim difuzorom 120x30cm, 32W, 4100lm, 840 | kom | 12 |  | 0
2.3 | Dobava, montaža i spajanje LED panela s opalnim difuzorom 60x60cm, 32W, 4100lm, 840 | kom | 4 |  | 0
2.4 | Dobava, montaža i spajanje vodova prema niže navedenoj specifikaciji. Kabeli se polažu djelomično u zidu, a djelomično u podu u PVC cijevima.
| NYY 3x1,5 | m | 400 |  | 0
| CS Ø20 | m | 400 |  | 0
| NYY 3x2,5 | m | 350 |  | 0
| CS Ø25 | m | 350 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
3.0 | INSTALACIJA SLABE STRUJE
3.1 | Dobava i montaža nazidnog komunikacijskog ormara sa staklenim vratima za koncentraciju telefonske/mrežne instalacije s cijelokupnom potrebnom opremom i materijalom (ventilatori, spojnice, prespojni kabeli, završeci kabela i sl.) za ispravan rad do pune funckionalnosti.
| RACK (12 UNITA) | kom | 1 |  | 0
| Prespojni panel 48xRJ45 cat.6, 19", 2U | kom | 1 |  | 0
| preklopnik 48xRJ45 10/100/1000T, 32xPoE+ portova kombinirane izlazne snage 195W, 1U | kom | 1 |  | 0
| optički razdjelnik, 16 niti, LC,50/125µm OM4, izvlačivi,19", 1U | kom | 1 |  | 0
| napojna letva | kom | 1 |  | 0
| media pretvornik | kom | 1 |  | 0
| montaža i spajanje | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Dobava, montaža i spajanje WI-FI pristupne točke s internim antenama. Podrška za 2.4 i 5 GHz istovremeno. Podrška za bežične standarde: 802.11 a/b/g/n/ac. 4x4 MIMO s 3 prostorna polja širenja bežiče mreže. 2x 10/100/1000Base-T ethernet sučelje. Napajanje PoE.
| WI-FI pristupna točka | kom | 1 |  | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 |  | 0
3.3 | Dobava, montaža i spajanje instalacionog materijala modularnog sistema. (VIMAR, GEWISS, AVE ili slično) kutija, nosač i pokrov moduli.
| TEL utičnica RJ45 | kom | 22 |  | 0
3.4 | Dobava, montaža i spajanje kabela za izvođenje telefonske instalacije od komunikacijskog ormara do telefonskih utičnica u prostoru. Kabeli se polažu djelomično u zidu, a djelomično u podu u PVC cijevima. U cijenu je uključeno spajanje kabela na oba kraja, te sav potreban rad i materijal do pune funkcionalnosti.
| F/FTP CAT 6 | m | 300 |  | 0
| CS Ø20 | m | 300 |  | 0
3.5 | Dobava, montaža i spajanje sustava ozvučenja prostora: - 4x zidni zvučnik 20W s potrebnim kabelima, konektorima i nosačima - 7x stolni kondenzatorski mikrofon 20Hz-20kHz s tipkom za uključenje i LED indikacijom na postolju s potrebnim kabelima i konektorima - 1x mikseta+pojačalo s minimalno 7 ulaza mikrofona i izlazom za zvučnike - 1x snimač i reproduktor zvuka U cijenu je uključeno spajanje kabela na oba kraja, te sav potreban rad i materijal do pune funkcionalnosti.
| komplet | kom | 1 |  | 0
3.6 | Dobava, montaža i spajanje SOS sustava: - mini SOS centrala: LED signalizacija (smješteno u sudnici), 10m kabela NYY 3x1,5 za napajanje - SOS tipkalo (smješteno u sudnici), 10m kabela LiYCY 3x0,75 za spajanje - signalna svjetiljka s biperom (smješteno u portirnici), 30m kabela LiYCY 2x0,75 za spajanje
| komplet | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
4.0 | ISPITIVANJA
4.1 | Ispitivanje instalacije glavnog razvoda, snage, utičnica, rasvjete, sva potrebna mjerenja, izdavanje atesta i puštanje u pogon.Obračun po stvarno izvedenim mjerenjima.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Ispitivanje instalacije slabe struje, telefona, ozvučenja, sva potrebna mjerenja, izdavanje atesta i puštanje u pogon.Obračun po stvarno izvedenim mjerenjima.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
5.0 | OSTALO
5.1 | Čišćenje u tijeku radova i generalno čišćenje po završetku svih radova.
| paušal | pšl | 1 |  | 0
5.1 | Montažni pribor i materijal, pod kojim se podrazumijeva sve što nije specificirano a potrebno je za kompletnu montažu električnih instalacija i opreme kao npr.označne pločice, tiple, vijci, matice, kit, uvodnice, ploče, naljepnice, gips i sl.
| paušal | pšl | 1 |  | 0
5.3 | Izrada projekta izvedenog stanja sa unešenim svim promjenama u odnosu na osnovni projekt. Nacrte u DWG-u, i ostale djelove osnovnog projekta dostavlja Investitor u vidu elektroničkog zapisa. Projekt izvedenog stanja se predaje u dvije uvezane i ovjerene kopije.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
1. | GLAVNI RAZVOD |  |  |  | 0
2. | EL.INSTALACIJA SNAGE, PRIKLJUČNICA i RASVJETE |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA SLABE STRUJE |  |  |  | 0
4. | ISPITIVANJA |  |  |  | 0
5. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PROJEKTANT: | Moreno Sergo dipl.ing.el.___________________