Prilog

TROŠKOVNIK

| Redni broj | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena, € bez PDV-a | Iznos PDV-a, € | Ukupna cijena, € s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1. | Izvedba priključka i priključenje odvodnje postojećih WCa na javnu kanalizacijsku mrežu (preko vanjskog zida zgrade) | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Zamjena kanalizacijskih cijevi u podu (nabava i ugradnja novih cijevi umjesto postojećih). | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Zamjena cijevi za vodu u podu (nabava i ugradnja novih cijevi umjesto postojećih). | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Demontaža WC-a (čučavac) i postavljanje WC školjke s vanjskim kotlićem i držačem za WC papir. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Demontaža i uklanjanje ugradbenog ormara. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Čišćenje, zatrpavanje iskopa i izravnavanje podnih površina nakon izmjene kanalizacijskih i cijevi za vodu u podu, skidanje starih keramičkih pločica niveliranje i hidroizolacija, priprema za postavljanje podnih pločica | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Nabavka i postavljanje novih podnih pločica, uz završno fugiranje | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 8. | Odvoz građevinskog otpada na ovlašteno odlagalište (sanitarije, pločice, ormar, cijevi, šuta i dr.), vraćanje vanjskog zida u prvobitno stanje i završno čišćenje | kom | 1 |  |  |  |  |

Ukupna cijena bez PDV-a  _________________ €

Iznos PDV-a            _________________ €

Ukupna cijena s PDV-om   _________________ €

M.P.__________________________

( potpis)