## 00_NAS
TROŠKOVNIK RADOVA
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE UREDSKIH PROSTORIJA
OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU - SOBA 15, 16 i 17 -
SJEDIŠTE SUDA
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI
Objekt: Općinski sud u Dubrovniku
Adresa: Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik
Investitor: Općinski sud u Dubrovniku
Adresa: Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik
OIB: 48074464528
Datum: 19.11.2024.

## 01_PRIP
1 | 1 |  | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
r.b. |  |  | opis stavke | j.m. | količina | jed.cijena | uk.cijena
1 | 1 | 1 | Zaštita prostorija
Nabava i doprema potrebnog materijala te izvođenje radova zaštite elemenata unutar prostorija koji se ne demontiraju. Stavka obuhvaća zaštitu vanjskih i unutarnjih otvora te svih ostalih elemenata koje je potrebno sačuvati.
|  |  | Obračun po broju prostorija | kom | 3
1 | 1 | 2 | Demontaža rasvjetnih tijela
Pažljiva demontaža i uklanjanje postojećih rasvjetnih tijela (stropni lusteri) u svim prostorijama koji su predmet ovih radova. Sav nastali materijal potrebno odvesti i deponirati na za to predviđen deponij.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 12
1 | 1 | 3 | Demontaža prekidača i utičnica
Pažljiva demontaža i uklanjanje postojećih prekidača i utičnica u svim prostorijama koji su predmet ovih radova. Sav nastali materijal potrebno odvesti i deponirati na za to predviđen deponij.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 18
1 | 1 | 4 | Demontaža ormara na poziciji ulaznih vrata (3 ureda)
Pažljiva demontaža i uklanjanje zatečenih drvenih ormara na poziciji ulaznih vrata. Sav nastali materijal potrebno odvesti i deponirati na za to predviđen deponij.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 3
1 | 1 | 5 | Demontaža podnih obloga
Pažljiva demontaža i uklanjanje zatečenih podnih obloga na podovima svih ureda zajedno sa svim pričvrsnim sredstvima. Sav nastali materijal potrebno odvesti i deponirati na za to predviđen deponij.
|  |  | Obračun po m2 | m2 | 57
1 | 1 | 6 | Demontaža krila ulaznih vrata
Pažljiva demontaža i deponiranje zatečenih krila ulaznih vrata koja će se poslije ponovno montirati na istu poziciju. Vrata je potrebno deponirati u krugu gradilišta do trenutka ponovne ugradnje.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 3
1 | 1 | 7 | Demontaža drvene obloge ventilacijskih jedinica
Pažljiva demontaža i uklanjanje zatečenih drvenih obloga ventilacijskih kanala razvijene širine do 150 cm. Sav nastali materijal potrebno odvesti i deponirati na za to predviđen deponij.
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 10
1 | 1 | 8 | Demontaža ventilacijskih rešetki
Pažljiva demontaža zatečenih ventilacijskih rešetki zajedno sa svim pričvrsnim sredstvima. Rešetke je potrebno deponirati u krugu gradilišta do trenutka ponovne ugradnje.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 6
1 | 1 | 9 | Nepredviđeni radovi
Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova, te radova koji se ne mogu drugačije normirati, kao što su: - zidarska pripomoć kod instalaterskih radova, - razna štemanja, - popravci oštećenja, - žbukanja i sl. Materijal se obračunava prema stvarno utrošenim količinama prema cjeniku, odnosno prema pogođenim jediničnim cijenama. Obračun prema upisu u građevinski dnevnik i dogovoru s Naručiteljem i nadzornim inženjerom.
|  |  | Obračun po utrošenom satu rada | sati | 20
RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:

## 02_OBRT
1 | 2 |  | OBRTNIČKI RADOVI
r.b. |  |  | opis stavke | j.m. | količina | jed.cijena | uk.cijena
1 | 2 | 1 | Postavljanje nove podne obloge
Nabava i doprema potrebnog materijala te izvođenje radova na postavljanju nove podne obloge tipa kao Tarkett LVT Ultimate Click ili jednakovrijedan, u boji prema izboru Naručitelja. Dimenzija jedne ploče je 64 x 32 cm, ukupne debljine 6,50 mm. Stavka obuhvaća sav spojni, pomoćni i potrošni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Cjelokupan postupak ugradnje provoditi prema preporuci proizvođača uz poštivanje svih potrebnih sigurnosnih i zaštitnih mjera prilikom rada.
|  |  | Obračun po m2 postavljene podne obloge | m2 | 57
1 | 2 | 2 | Postavljanje sokl lajsni
Nabava i doprema potrebnog materijala te postavljanje soklo lajsni od MDF-a visine 4 cm koji se postavljaju uz rubove zidova. Tip po odabiru Naručitelja.
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 60
1 | 2 | 3 | Izrada gips-kartonske obloge ventilacijskih jedinica
Nabava i doprema potrebnog materijala te izrada dvostrane gips-kartonske obloge ventilacijskih jedinica poprečnog "L" presjeka, ukupne razvijene širine do 180 cm. Bočno od postojeće ventilacijske jedinice potrebno je napraviti police za odlaganje uredskog materijala. Svi spojevi ljepljeni, bandažirani i gletani u kvaliteti Q2, sve spremno za ličilačke radove.
|  |  | Obračun po m1 obloga | m1 | 10
1 | 2 | 4 | Ugradnja revizije za ventilacijske jedinice
Nabava i doprema potrebnog materijala te izrada i ugradnja revizija dim. do max. 50 x 50 cm radi omogućavanja pristupa unutarnjim ventilacijskim jedinicama. Svi spojevi ljepljeni, bandažirani i gletani u kvaliteti Q2, sve spremno za ličilačke radove.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 3
1 | 2 | 5 | Izrada drvenih polica
Nabava i doprema potrebnog materijala te izrada, lakiranje i ugradnja drvenih polica na odgovarajućim nosačima na poziciji novih gips-kartonskih obloga. Police se izvode od suhog drveta, lakiranog u boji i tonu prema izboru Naručitelja.
|  |  | Obračun po m1 | m2 | 15
1 | 2 | 6 | Bojanje svih zidova i stropova
Nabava i doprema potrebnog materijala te izvođenje svih potrebnih radova na pripremi svih zidova i stropova za ličenje. Stavka uključuje sljedeće radove: - mjestimično struganje površina, - gletanje, - brušenje, - impregnacija. - bojanje bijelom bojom u 2-3 premaza. U cijenu uključen sav rad i pomoćni, spojni i potrošni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Sve radove treba izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača.
|  |  | Obračun po m2 | m2 | 200
1 | 2 | 7 | Ugradnja zidne zaštite od struganja
Nabava i doprema potrebnog materijala te ugradnja horizontalne zidne zaštite protiv struganja od PVC-a u bijeloj boji.
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 50
OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:

## 03_INST
1 | 3 |  | INSTALATERSKI RADOVI
r.b. |  |  | opis stavke | j.m. | količina | jed.cijena | uk.cijena
1 | 3 | 1 | Prepravak postojećih instalacija
Nabava i doprema potrebnog materijala te izvođenje potrebnih radova na prepravcima postojećih elektroinstalacija, prije montaže novih prekidača, utičnica i rasvjetnih tijela.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 10
1 | 3 | 2 | Ugradnja novih rasvjetnih tijela
Nabava i doprema potrebnog materijala te ugradnja i spajanje novih rasvjetnih LED panela dim. 60 x 60 cm, osvjetljenja 3200 lumena. Tip po odabiru Naručitelja.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 12
1 | 3 | 3 | Ugradnja novih prekidača i utičnica
Nabava i doprema potrebnog materijala te ugradnja i spajanje novih prekidača i utičnica iz programa Vimar Plana ili jednakovrijedan. Tip po odabiru Naručitelja.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 15
1 | 3 | 4 | Ugradnja i montaža novih zaštitnih traka za prozore
Nabava i doprema potrebnog materijala te ugradnja i montaža zaštitnih traka za prozore s mehenizmom u dimenziji trake 195x12,5 cm Tip po odabiru Naručitelja.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 75
INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:

## 04_REK
REKAPITULACIJA
1 |  | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1 | 1 | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:
1 | 2 | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
1 | 3 | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:
SVEUKUPNO:

## Formule (hidden)
!!! DO NOT CHANGE !!!
!!! WORDS GENERATOR ABOVE!!!
Za ćeliju G28
#REF!
| 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | deset |  | deset | sto |  | deset | sto |  | deset | sto
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | 0 | deset
|  |  |  | 1 | jedanaest
|  |  |  | 2 | dvanaest
|  |  |  | 3 | trinaest
|  |  |  | 4 | četrnaest
|  |  |  | 5 | petnaest
|  |  |  | 6 | šesnaest
|  |  |  | 7 | sedamnaest
|  |  |  | 8 | osamnaest
| #REF! |  |  | 9 | devetnaest
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Za ćeliju G41
84366.0125
| 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
| 0.01 | 0.01 | 6.01 | 66.01 | 366.01 | 4366.01 | 84366.01 | 84366.01 | 84366.01 | 84366.01 | 84366.01 | 84366.01
| 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.01 | 0 | 6 | 60 | 300 | 4000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84366.01 | 84366 | 84366 | 84360 | 84300 | 84000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
| lipe |  | kune |  |  | tisuće |  |  | miljuni |  |  | miljarde
|  | deset |  | deset | sto |  | deset | sto |  | deset | sto
| 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| jedna |  | šest | šez | tri | četiri | osam
|  |  | šest | šez |  |  | osam
| jedna |  |  |  | tri | četiri
jedna
|  |  |  | 0 | deset
|  |  |  | 1 | jedanaest
|  |  |  | 2 | dvanaest
|  |  |  | 3 | trinaest
|  |  |  | 4 | četrnaest
|  |  |  | 5 | petnaest
|  |  |  | 6 | šesnaest
|  |  |  | 7 | sedamnaest
|  |  |  | 8 | osamnaest
|  |  |  | 9 | devetnaest
osamdesetčetiritisuće
tristošezdesetšestkuna
ijednalipa