Prilog I

TROŠKOVNIK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED. BR | OPIS | MARKA | MJERNA JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA  CIJENA € | UKUPNA CIJENA € |
|  | **STALNA SLUŽBA U ŽUPANJI - Županja** |  |  |  |  |  |
| 1 | Redovan servis i pregled unutarnjih jedinica klimatizacijskih sustava uz dezinfekciju | GREE  LG  GORENJE  KOREL  EXCELLO  SAMSUNG  VIVAX  TOSHIBA  SMARTBOX | kom | 18 |  |  |
| 2 | Redovan servis i pregled vanjskih jedinica |  | kom | 18 |  |  |
|  | **OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA**  **SJEDIŠTE SUDA – Vinkovci** |  |  |  |  |  |
| 3 | Redovan servis i pregled unutarnjih jedinica klimatizacijskih sustava uz dezinfekciju | GREE AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT | kom | 30 |  |  |
| 4 | Redovan servis i pregled vanjskih jedinica VRV sustava |  | kom | 3 |  |  |
| 5 | Pregled komplet rada sustava |  | lokacija | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO BEZ PDV €: |  |
|  |  |  |  |  | PDV €: |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO S PDV €: |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis i pečat ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_