Prilog I

TROŠKOVNIK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED. BR | OPIS | MARKA | MJERNA JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA € | UKUPNA CIJENA € |
|  | **STALNA SLUŽBA U ŽUPANJI - Županja** |  |  |  |  |  |
| 1 | Redovan servis i pregled unutarnjih jedinica klimatizacijskih sustava uz dezinfekciju:- servisni pregled unutarnje jedinice te pripadajuće instalacije- čišćenje i dezinfekcija filtera unutarnje jedinice- čišćenje i dezinfekcija isparivača- čišćenje i dezinfekcija maske unutarnje jedinice- čišćenje i dezinfekcija usisnih i strujnih elemenata- čišćenje i dezinfekcija tave za skupljanje kondenzata | GREELGGORENJEKORELEXCELLOSAMSUNGVIVAXTOSHIBASMARTBOX | kom | 18 |  |  |
| 2 | Redovan servis i pregled vanjskih jedinica VRF sustava:- servisni pregled vanjskih jedinica te pripadajuće instalacije- čišćenje vanjske jedinice, posebno lamela kondenzatora- provjera tlaka sistema- izrada zapisnika o pregledu i servisne knjižice sukladno Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj NN 83/2021 |  | kom | 18 |  |  |
| 3 | Pregled komplet rada sustava i centralnih daljinskih upravljača  |  | lokacija | 1 |  |  |
|  | **OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA** **SJEDIŠTE SUDA – Vinkovci**  |  |  |  |  |  |
| 4 | Redovan servis i pregled unutarnjih jedinica klimatizacijskih sustava uz dezinfekciju:- servisni pregled unutarnje jedinice te pripadajuće instalacije- čišćenje i dezinfekcija filtera unutarnje jedinice- čišćenje i dezinfekcija isparivača- čišćenje i dezinfekcija maske unutarnje jedinice- čišćenje i dezinfekcija usisnih i strujnih elemenata- čišćenje i dezinfekcija tave za skupljanje kondenzata | GREE AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT  | kom | 30 |  |  |
| 5 | Redovan servis i pregled vanjskih jedinica VRV sustava:- servisni pregled vanjskih jedinica te pripadajuće instalacije- čišćenje vanjske jedinice, posebno lamela kondenzatora- provjera tlaka sistema- izrada zapisnika o pregledu i servisne knjižice sukladno Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj NN 83/2021 |  | kom | 3 |  |  |
| 6 | Pregled komplet rada sustava i centralnih daljinskih upravljača  |  | lokacija | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO BEZ PDV €: |  |
|  |  |  |  |  | PDV €: |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO S PDV €: |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Potpis i pečat ponuditelja

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_