## multifunkcijski pisači
KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ
naziv proizvođača
model
tražene minimalne tehničke karakteristike | obavezno upisati DA/NE
snaga 3,5 - 3,9 kW
grijanje i hlađenje
energetska klasa A+ i više
jamstvo proizvođača minimalno 2 godine