## List1
Prilog 3. TROŠKOVNIK - Radovi na rekonstrukciji
Predmet nabave Radovi na rekonstrukciji (CPV 45454000-4) |  |  | Jedinica mjere | količina | Detalji proizvoda (tehničke karakteristike) | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena za količinu bez PDV-a
1. | Pažljiva demontaža starih pločica sa zidova i podova. Stavka obuhvaća i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m² demontiranih pločica. |  | m2 | 39.3 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
2. | Pažljiva demontaža WC-a, zajedno sa daskom, vodokotlićem. Stavka obuhvaća i odvoz otopadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po komadu kompletno demontiranog WC sa vodokotlićem. |  | kom | 2 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
3. | Pažljiva demontaža umivaonika, zajedno sa pipom za vodu. Stavka obuhvaća i odvoz otopadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po komadu kompletno demontiranog umivaonika sa pipom. |  | kom | 2 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
4. | Pažljiva demontaža drvenih vrata, zajedno sa štokom i popelama. Stavka obuhvaća i odvoz otopadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po komadu kompletno demontiranih vrata sa štokom. Vrata su dimenzija 60/205 cm. |  | kom | 3 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
5. | Pažljiva demontaža drvenog jednokrilnog prozora, zajedno sa štokom. Stavka obuhvaća i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po komadu kompletno demontiranog prozora sa štokom. Prozor dimenzija 75/80 cm |  | kom | 2 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
6. | Pažljiva demontaža drvenog jednokrilnog prozora, zajedno sa štokom. Stavka obuhvaća i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po komadu kompletno demontiranog prozora sa štokom. Prozor dimenzija 180/166 cm |  | kom | 1 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
7. | Nabava i krpanje površine zidova i podova, nakon štemanja postojećih keramičkih pločica, cementnim mortom. Sve rupe je potrebno fino zagladiti radi izrade hidroizolacije. Obračun po m² izravnate površine zida i poda. |  | m2 | 39.3 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
8. | Nabava i izrada vodovodnih instalacija od PPR cijevi u svemu prema postojećim cijevima.Stavka obuhvaća i demontažu starih postojećih vodovodnih cijevi, sa odvozom otpada na gradsku deponiju. Obračun po kompletnom komadu vodovodnog izvoda. |  | kom | 6 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
9. | Nabava i izrada instalacija odovodnje od plastičnih niskošumnih cijevi u svemu prema postojećim cijevima. Stavka obuhvaća i demontažu starih postojećih odvodnih cijevi, sa odvozom otpada na gradsku deponiju. Obračun po kompletnom komadu izvoda odovodnje, sa Cijevima, fazonskim komadima i ventilima. |  | kom | 6 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
10. | Nabava izrada hidroizolacije poda i zidova, sa polimer cementnom izolacijom u dva sloja, uz obaveznu ugradnju plastične rabic mrežice na spoju poda i vertikalnih dijelova zida. Obračun po m² kompletne hidroizolacije. |  | m2 | 47.3 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
11. | Nabava i ugradnja na fleksibIlno ljepilo kermičkih pločica dimenzija 60/60 cm, tipa Marazzi - Allmarble Statuario Lux ili jednakovrijedno. Stavka podrazumijeva i izradu gera na rubovima oko prozora i vodokotlića, te fugiranja bijelim fugamolom. Fuge između pločica na podu i zidu su 2 mm. Obračun po m² kompletno ugrađenih keramičkih pločica. |  | m2 | 49.3 |  | 0 | 0
12. | Nabava i ugradnja sanitarne opreme, zajedno sa svim potrebnim kutnim ventilima, fazonskim komadima, alatom. Stavka podrazumjeva sav potreban rad, alat i dopremu na gradilište. Obračun po komadu ugrađene sanitarne opreme komplet. - WC školka sa daskom (soft close) bijela ………….. kom 2 - Vodokotlić iznad školjke ( tanki bijeli) ……………… kom 2 - Umivaonik bijeli kereamički dim. 28/35 cm …….. kom 2 - Jednoručna pipa na umivaoniku …………………..… kom 2 - Sifon za umivaonik, ukrasni…………………………….. kom 2 - Bojler za toplu vodu 10 l ………………………………… kom 2 |  | komplet | 1 |  | 0 | 0
13. | Nabava i ugradnja deuplošperovanih bijelih mat vrata, sa štokom i popelom, kvakom i bravicom sa ključem za zaključavanje. Stavka obuhvaća sav potreban rad, dopremu, nabavu i ugradnju vrata. Vrata su dimenzija 70/210 cm. Obračun po komadu. |  | kom | 5 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
14. | Nabava i ugradnja aluminijskog prozora tipa FEAL 85 , sa troslojnim staklom, punjenim argonom, u bijeloj boji. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju prozora, dopremu na gradilište, te obradu oko prozora nakon ugradnje. Obračun po komadu prozora. Dim. 75/80 cm jednokrilni |  | kom | 2 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
15. | Nabava i ugradnja aluminijskog prozora tipa FEAL 85 , sa troslojnim staklom, punjenim argonom, u bijeloj boji. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju prozora, dopremu na gradilište, te obradu oko prozora nakon ugradnje. Obračun po komadu prozora. Dim. 180/166 cm dvokrilni |  | kom | 1 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
16. | Nabava i bojanje stropova bijelom poludispezivnom bojom, uz prethodno gletanje u dva sloja. Obračun po m² površine stropa, kompletno obojenog i izgletovanog. |  | m2 | 28.8 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
17. | Nabava i izrada gispkartonskog pregradnog zida debljine 14 cm, oko čajne kuhinje, sa obostrano ugrađenim diamant pločama i zvučnom izolacijom od rockwool ploča debljine 8 cm, 50 kg/m³. Sve izgletovano i pripremljeno za bojanje. Obračun po m² gotovog zida. |  | m2 | 7.8 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
18. | Nabava i izrada izvoda elektrike u kuhinji. Izvod podrazumjeva kabel 3 x 2,5 mm, kutiju, prekidač ili utičnicu, spajanje do razvodne table. Prosječna duljina izvoda je 8 m. Obračun po komadu izvoda. Dovodni kabel sa glavne razvodne table je cca 50 m duljine i treba ga položiti u postojeću plastičnu kanalicu koja se nalazi pod stropom. |  | kom | 5 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
19. | Nabava i izvedba vodovodnih instalacija od PPR cijevi u kuhinji u prizemlju. Vodu spojiti na postojeću vodovodnu cijev koja se nalazi na fasadi iza zida. Stavka obuhvaća i demontažu starih postojećih vodovodnih cijevi, sva potrebna štemanja, sa odvozom otpada na gradsku deponiju. Obračun po kompletnom komadu vodovodnog izvoda sa cijevima, fazonskim komadima i ventilima. |  | kom | 2 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
20. | Nabava i izrada instalacija odovodnje od plastičnih niskošumnih cijevi, čajne kuhinje u prizemlju, u svemu prema postojedim cijevima. Stavka obuhvada i demontažu starih postojedih odvodnih cijevi,sva potrebna štemanja, sa odvozom otpada na gradsku deponiju. Obračun po kompletnom komadu izvoda odovodnje, sa cijevima, fazonskim komadima i gumicama. |  | kom | 2 | NIJE PRIMJENJIVO | 0 | 0
Ukupno bez PDV-a (eura): | [6 empty] | 0
slovima
Ukupno PDV (eura): | [6 empty] | 0
slovima
Ukupno s PDV-om (eura): | [6 empty] | 0
slovima
| mjesto i datum |  |  | čitko ime i prezime ovlaštene osobe
pečat i potpis ovlaštene osobe