Prilog I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED. BR | OPIS | MJERNA JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA  CIJENA € | UKUPNA CIJENA € |
| 1 | Redovan servis i pregled unutarnjih jedinica klimatizacijskih sustava uz dezinfekciju:  - servisni pregled unutarnje jedinice te pripadajuće instalacije  - čišćenje i dezinfekcija filtera unutarnje jedinice  - čišćenje i dezinfekcija isparivača  - čišćenje i dezinfekcija maske unutarnje jedinice  - čišćenje i dezinfekcija usisnih i strujnih elemenata  - čišćenje i dezinfekcija tave za skupljanje kondenzata | kom | 23 |  |  |
| 2 | Redovan servis i pregled vanjskih jedinica VRF sustava:  - servisni pregled vanjskih jedinica te pripadajuće instalacije  - čišćenje vanjske jedinice, posebno lamela kondenzatora  - provjera tlaka sistema  - izrada zapisnika o pregledu i servisne knjižice sukladno Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj NN 83/2021 | kom | 3 |  |  |
| 3 | Pregled komplet rada sustava i centralnih daljinskih upravljača | lokacija | 2 |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO €: |  |
|  |  |  |  | PDV €: |  |
|  |  |  |  | UKUPNO S PDV €: |  |