Prilog I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED. BR | OPIS | MJERNA JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA € | UKUPNA CIJENA € |
| 1 | Redovan servis i pregled unutarnjih jedinica klimatizacijskih sustava uz dezinfekciju:- servisni pregled unutarnje jedinice te pripadajuće instalacije- čišćenje i dezinfekcija filtera unutarnje jedinice- čišćenje i dezinfekcija isparivača- čišćenje i dezinfekcija maske unutarnje jedinice- čišćenje i dezinfekcija usisnih i strujnih elemenata- čišćenje i dezinfekcija tave za skupljanje kondenzata | kom | 23 |  |  |
| 2 | Redovan servis i pregled vanjskih jedinica VRF sustava:- servisni pregled vanjskih jedinica te pripadajuće instalacije- čišćenje vanjske jedinice, posebno lamela kondenzatora- provjera tlaka sistema- izrada zapisnika o pregledu i servisne knjižice sukladno Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj NN 83/2021 | kom | 3 |  |  |
| 3 | Pregled komplet rada sustava i centralnih daljinskih upravljača  | lokacija | 2 |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO €: |  |
|  |  |  |  | PDV €: |  |
|  |  |  |  | UKUPNO S PDV €: |  |