## 1. NASLOVNICA
Naručitelj:
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU
STALNA SLUŽBA U KORČULI
Građevina:
ZGRADA OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU STALNA SLUŽBA U KORČULI
Lokacija:
PUT SV. NIKOLE 24, KORČULA (k.č. 888; k.o. Korčula)
TROŠKOVNIK RADOVA HITNE SANACIJE POSTOJEĆE POSLOVNE GRAĐEVINE | asdasdasd
U Korčuli, lipanj 2023.

## 2. OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Općenito
Ovi opći uvjeti odnose se na sve radove u ovom troškovniku (građevinske, obrtničke i instalaterske). Sve eventualne nejasnoće dužan je izvođač razjasniti dogovorno s Naručiteljem prije podnošenja ponude, jer se naknadne primjedbe u tom smislu neće moći uvažiti. Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke troškovnika, općim uvjetima pojedinih grupa radova i ovim općim uvjetima.
Preporuka ponuditelju je da pregleda lokaciju gradnje prije davanja ponude kako bi se upoznao sa lokacijom, konfiguracijom terena, mogućnostima pristupa građevinske mehanizacije, itd. Izvođač nema pravo na nikakve naknadne zahtjeve za povećanjem cijena pojedinih radova, a koji bi bili posljedica nejasnoća u troškovniku ili necjelovitog sagledavanja obima rada u stavkama troškovnika.
Jedinična cijena
Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka! Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova i u svakoj stavci je definiran način obračuna izvedenog rada. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Materijali i oprema
Sav upotrjebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim zakonima i pravilnicima, postojećim tehničkim propisima i HR ili EU normama.
Pripremni i završni radovi
Obračunate količine materijala u troškovniku su u zbijenom stanju. U svaku jediničnu cijenu uključiti odvoz srušenog materijala na gradilišnu i gradsku deponiju, te razvrstavanje materijala prema uvjetima za istovar materijala gradskog deponija i plaćanje pristojbi.
Skele
Skele moraju biti izvedene tako da se mogu skinuti lako, bez oštećenja konstrukcije koju podupiru ili uz koju su izvedene. Odgovorna osoba dužna je prije upotrebe, jednom mjesečno u toku upotrebe i nakon dužeg prekida rada izvršiti pregled skele.
Zidarski radovi
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, u potpunosti u skladu s napucima proizvođača za korišteni tip opeke.Zidovi od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, s vertikalnim reškama koje se međusobno poklapaju. Preporuka: za žbukanje koristiti gotove tvornički spravljene materijale. Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cementnim mortom 1:1. Žbukanje se ne smije izvoditi dok je okolna temperatura ili temperatura prostora previsoka ili preniska. Ravnost mora biti u skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima, s tim da su mjerodavni uvijek stroži zahtjevi. Na spojevima kutova ugraditi kutni profil i obraditi spoj staklenom mrežicom.
Tesarski radovi
Drvena građa koja se koristi mora biti propisno prosušena, ne dozvoljava se ugradnja neosušene drvene građe. Drvenu građu nakon rezanja, a prije ugradnje, treba premazati i drvo zaštititi sredstvom protiv crvotočine. Sva drvena građa su četinari II klase, osim ako je troškovničkom stavkom ili projektom drugačije propisano. Jediničnom cijenom tesarskih radova radova obuhvaćeni su svi radovi, materijali i alati potrebni za izvršenje stavaka troškovnika.
Krovopokrivački radovi
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućile skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija mora biti postavljena. Svi radovi se izvode strogo prema tehničkom listu proizvođača crijepa uz korištenje tipskih elemenata pokrova (crijep za prvi red, odzračnici, elementi za prolaz antene, snjegobrani i sl.). Pokrov i tipski elementi pokrova moraju biti od istog dobavljača. Jediničnom cijenom krovopokrivačkih radova obuhvaćeni su svi radovi, materijali i alati potrebni za izvršenje stavaka troškovnika.
Izolaterski radovi
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. Izvođač je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Hidroizolacijske radove izvesti u skladu sa važećim normama. Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te mora zadovoljiti odgovarajuće propise. Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje već se mora ponovo izvesti izolacije cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora o svom trošku izvesti, popraviti i ponovo montirati opremu i pojedine građevinske i obrtničke radove koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili se moraju demontirati.
Limarski i bravarski radovi
Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvođač je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja limarije koji su opisani troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno.
Soboslikarski i ličilački radovi
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala. Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, GN 531 ili jednakovrijedna norma. Jedinična cijena treba sadržavati sve radove, materijale i alate nužne za potpuno izvršenje stavke, a pri čemu je izvođač obavezan voditi brigu da ne pri izvođenju radova ne uzrokuje štetu, neželjene učinke ili dodatne radove na svom ili drugom tipu radova. Potencijalno nastale štete ukloniti će o vlastitom trošku.

## 3. REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, I RUŠENJA UKUPNO: | 0
B. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | 0
C. RADOVI NA SANACIJI KAPILARNE VLAGE UKUPNO: | 0
D. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
E. TESARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
F. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: | 0
G. BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
H. SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: | 0
UKUPNO: | 0
PDV 25%: | 0
SVEUKUPNO: | 0

## 4. TROŠKOVNIK_Opće
r.b. | Opis stavke troškovnika | j.m. | Količina | jed.cijena | ukupno
OPĆA NAPOMENA
Preporuka ponuđaču je da pregleda lokaciju gradnje prije davanja ponude kako bi se upoznao s lokacijom, konfiguracijom terena, mogućnostima pristupa građevinske mehanizacije, itd. Izvođač nema pravo na nikakve naknadne zahtjeve za povećanjem cijena pojedinih radova, a koji bi bili posljedica nejasnoća u troškovniku ili necjelovitog sagledavanja obima rada u stavkama troškovnika.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad.
Neovisno od eventualne nedorečenosti, nedvojbenosti ili nejasnoće u opisu pojedine troškovničke stavke svaki opis pojedine stavke podrazumijeva izvođenje rada iz opisa stavke, kao i svih radova u cjelini, do potpune funkcionalne gotovosti, što uključuje sve gore navedeno te se isto u opisima stavaka neće se ponovno navoditi.
A. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, I RUŠENJA
A.1 | Pripremni radovi. Stavka obuhvaća: organizaciju gradilišta - mobilizaciju, održavanje i demobilizaciju, opreme, alata i strojeva - osiguranje priključaka energenata - osuguranje i zaštitu privremenih puteva, zašita puteva i podloga od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina, osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnih i horizolatalnih transporta - zaštita susjednih građevina - obilježavanje mjesta radova - zaštita od pada ljudi, otpada od rušenja, građevinskih materijala sa krovišta i mjesta radova u okolinu.
|  | kom | 1 |  | 0
A.2 | Dobava, postavljanje, skidanje i otprema prolaza na sjevernom istočnom i zapadnom pročelju građevine visine cca 3,00 m za siguran piješački prolaz uz objekat. Skela se izvodi od tipskih spojnih elemenata. Pokrov tunela izraditi od platica debljine 48 mm i zaštitom od propadanja nečistoća od PE folije. Obraćun po m1 tako izvedenog tunela.
|  | m1 | 32 |  | 0
A.3 | Dobava, montaža, demontaža i odvoz tipske skele objekta, visine 12,00 m. Izvoditelj je dužan dobiti odobrenje od nadzornog inženjera za montažu skele uz poštivanje pravila sigurnosti na radu. U cijenu uračunati sve potrebite radnje i transporte za svu vrstu radova.
|  | m2 | 380 |  | 0
A.4 | Dobava i postava PVC folije za zaštitu postojećih prozora i vrat s fasade. Folija se pričvršćuje na doprozornike i dovratnike drvenim letvama, a ostatak istih oblijepiti folijom. Obračun se vrši po komadu zaštićenog otvora.
| - otvor površine do 4,00 m2 | kom | 2 |  | 0
| - otvor površine do 3,00 m2 | kom | 25 |  | 0
| - otvor površine do 1,00 m2 | kom | 2 |  | 0
A.5 | Demontaža postojeće vanjske stubišne ograde i rukohvata, iznos, utovar i odvoz u radionicu radi repariranja iste.
|  | m1 | 5.4 |  | 0
A.6 | Demontaža postojećih krovnih prozora dimenzija 60 x 60 cm komplet sa limenim opšavom. U cijenu uračunat transport na internu deponiju.
|  | kom | 2 |  | 0
A.7 | Otucanje unutrašnje trošne žbuke (pretpostavljene debljine cca 4 cm ) sa nosivih zidova prizemlja i kata, otprašivanje i impregniranje prije nanošenja nove vapnenocementne strojne žbuke. Sav otpadni materijal deponirati na interni deponij. Obračun po m2 tako pripremljene površine. Pretpostavaka je da će biti potrebito otući cca 25% površine svih zidova.
|  | m2 | 200 |  | 0
A.8 | Pažljiva demontaža dijela postojećeg pokrova od kupe kanalice, s pažljivim skladištenjem na internu deponiju radi ponovnog korištenja. Obračun po m2 demontirane površine krova. Pretpostavka je da će trebati demontirati cca 25% površine krova
|  | m2 | 53 |  | 0
A.9 | Demotaža postojećih krovnih letava 5 x 8 cm za pokrov kupom kanalicom s utovarom i odvozom na interni deponij. Obračun po m2 razbijene površine krova.
|  | m2 | 53 |  | 0
A.10 | Pregled i dopuna nosive krovne konstrukcije i letvanje višestrešnog krova, sa svim stolicama i ukrutama, rogovima, letvama i dr. U cijenu uračunat odvoz na interni deponij, premaz fungicidnim sredstvom zamijenjenih dijelova. Obračun po m2 ortogonalne projekcije krova.
|  | kom | 178 |  | 0
A.11 | Demontaža, utovar i odvoz krovne limarije na interno odlagalište.
| - limeni opšav od krovnih prozora | m1 | 7.2 |  | 0
| - limeni opšav uz žljebove | m1 | 54.6 |  | 0
| - žlijeb sa kukama 30 x 3 cm | m1 | 58.5 |  | 0
| - odvodne cijevi sa koljenima i ogrlicama od plosnog željeza | m1 | 22 |  | 0
A.12 | Pažljivo rušenje dimnjačke konstrukcije (zidanog dimnjaka) uključujući i limeni opšav, transport do interne deponije.
|  | kom | 1 |  | 0
A.13 | Razvrstavanje, utovar i odvoz građevinske šute kamionom na gradski deponij. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi troškovi: utovar, prijevoz, istovar i razastiranje te taksa deponiranja.
|  | m3 | 45 |  | 0
A.14 | Grubo čišćenje objekta za i nakon završenih radova, utovar otpadnog mnaterijala u vozilo i odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 očišćene površine. U cijenu uključena i taksa deponije.
|  | m2 | 150 |  | 0
| A. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B. ZEMLJANI RADOVI
B.1 | Ručni iskop tla prizemlja niži nivo (prostor arhiva) sa direktnim utovarom u transportno sredstvo, te pravilnim odsjecanjem bočnih strana i planiranjem dna. U cijenu uračunat transport do interne deponije. Količine obračunavati po rastresitosti 1,4. Površina iskopa je cca 36,00 m2, a dubina 25 cm.
|  | m3 | 12.6 |  | 0
B.2 | Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tucaničkog materijala ispod donje betonske ploče (prostor arhiva), nabijati vibro pločom do potrebite zbijenosti N=20 N/cm2, planiranje završiti točnošću +/- 1 cm. Obračun u zbijenom stanju.
|  | m3 | 7.2 |  | 0
B.3 | Prijevoz preostalog, iskopanog zemljanog materijala kamionom na gradski deponij. U cijenu uračunata taksa deponije.
|  | m3 | 5.4 |  | 0
| B. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C. RADOVI NA SANACIJI KAPILARNE VLAGE
C.1 | Priprema postojećih zidova za izradu krute hidroizolacije i sanaciju kapilarne vlage. Pripremaju sa unutarnje površine podrumskog dijela objekta. Stavka uključuje: - otucanje stare trošne i vlažne žbuke, - otucanje zdrave žbuke iznad vlažne crte zida, - četkanje površine zida čeličnom četkom, - produbljivanje sljubnica - čišćenje površine ispuhivanjem zrakom
|  | m2 | 130 |  | 0
C.2 | Dersovanje, štosovanje i popravljanje prethodno pripremljene površine zidova vodonepropusnim reparaturnim mortom. Mort se spravlja kao cementni mort s dodatkom aditiva za vodonepropusnost kao STIGOMAL-a. Stavka se od sljedećih faza radova: - nanošenje reparaturnog morta STIGOMAL rijeđe konzistencije (špric) za popunjavanje sljubnica zidarskom žlicom i fanglom; - nanošenje reparaturnog morta STIGOMAL gušće konzistencije za dersovanje tj izravnanje cijele površine debljne cca 2 cm. - njegovanje nanešenog morta vodenom maglom. - Obračun po m2 tako tretirane površine.
|  | m2 | 130 |  | 0
C.3 | Izrada vertikalne hidroizolacije tretiranih zidova s unutarnje strane na prethodno pripremljenu podlogu nanošenjem hidoizolacijskog morta STIGOMAL, a u svemu prema uputama proizvođača, po sljedećim fazama: - priprema materijala po uputama proizvođača - Vlaženje površine zidova prskanjem. - nanošenje hidroizolacijskog morta četkom u tri sloja sa razmakom između slojeva 10 - 24 sata - njegovanje nanesenog morta vodenom maglicom
|  | m2 | 130 |  | 0
C.4 | Žbukanje cijele unutarnje površine prizemlja (arhiha) niži nivo vodonepropusnim reparaturnim mortom kao STIGOMAL (aditiv za spriječavanje upijanja vode, aditiv koji povećava prijanjivost morta na betonsku podlogu. Rad se sastoji iz izrade grube i fine žbuke. Na spoju različitih materijala potrebno je rabiciranje. Obračun po m2 izvedenog zida.
|  | m2 | 130 |  | 0
C.5 | Dobava i postava geotekstila na postojeću podlogu, a prije postavljanja armaturne mreže i betoniranja donje AB ploče.
|  | m2 | 40 |  | 0
C.6 | Dobava i ugradba armaturne mreže sa preklopima za izradu donje AB ploče.
|  | kg | 200 |  | 0
| C. RADOVI NA SANACIJI KAPILARNE VLAGE UKUPNO: |  |  |  | 0
D. ZIDARSKI RADOVI
D.1 | Dobava materijala i Izrada cementnog armiranog estriha klase C 25/30 "plivajući pod" na podu prema tlu nižeg nivoa prizemlja (arhiva) debljine 5 cm koji se polaže na sloju toplinske izolacije zaštićene PVC folijom. Obračun po m2 postavljenog estriha.
|  | m2 | 35.98 |  | 0
D.2 | Žbukanje otučenih unutarnjih zidova zgrade (na dijelu oštećenja od vlage). Žbukanje u dva sloja žbuke, prvi sloj gruba žbuka od produžno-cementnog morta 1:2:6, M5, debljina sloja 2-3 cm, drugog sloja debljine 1 cm fina žbuka 1:3:9 M5 te glatko zaribano. Na spojevima s postojećom starom žbukom potrebno je rabicirati. Obračun po m2 izvedenog zida.
|  | m2 | 200 |  | 0
D.3 | Čišćenje objekta zahvaćenog žbukanjem i izradom estriha za vrijeme i nakon obavljenih radova, utovar otpadnog materijala i odvoz na privremeni deponij.
|  | m2 | 450 |  | 0
| D. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E. TESARSKI RADOVI
E.1 | Dopuna postojeće drvene krovne konstrukcije višestrešnog krova iz piljene drvene građe od četinara II. klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, premaz zaštitnim fungicidnim premazom, sav potrebiti okov i sidrenja te sav rad na izradi i prijenosu. Obračun po m3 krovne građe.
|  | m3 | 10.8 |  | 0
E.2 | Poletvavanje kosih krovnih ploha drvenim letvama (kao postojeće) 8 x 5 cm četinar II. klase u smijeru rogova. Letve za pokrov tradicionalne kupe kanalice. Obračun po m2 poletvane površine mjereno po kosini.
|  | m2 | 53 |  | 0
| E. TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
F. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
F.1 | Pokrivanje dijela krova KUPOM KANALICOM na pripremljenu poletvanu površinu. Šupljine između donjih kupa popuniti jelovim daščicama. Sva rezanja kupa kanalica vršiti isključivo strojno. Obračun po m2 mjereno po kosini. U cijenu uključena vrijednost svih radova i materijala kao i sve zaštitne mjere za siguran rad.
|  | m2 | 53 |  | 0
F.2 | Nabava, doprema i ugradba krovnih prozora dimenzija 60 x 60 cm uključujući sav okov i limeni opšav tipa VELUX ili istovrijedno.
|  | kom | 2 |  | 0
F.3 | Pokrivanje sljemena i grebena krovišta u produžnom cementnom mortu. U cijenu uključen sav materijal i rad.
|  | m1 | 11.5 |  | 0
| F. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
G. BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI
G.1 | Demontaža postojeće metalne ograde na pristupnoj terasi iznad prizemlja niži dio. Ogradu je potrebno demontirati, odvesti u radionicu i očistiti sredstvima za čišćenje metala ili pjeskarenjem. Tako očišćenu ogradu potrebno je temeljito obnoviti zamjenom trulih dijelova novim, pocinčati, ličiti u tonu kao postojeći te montirati na objektu.
|  | m1 | 6.1 |  | 0
G.2 | Izrada i ugradba protukišne rešetke od matiranog INOX-a za ugradnju na vanjski zid građevine dimenzija cca 50 x 70 cm. Obračunati kompletan rad sve do pune gotovosti.
|  | kom | 3 |  | 0
G.3 | Izrada i montaža skrivenog ležećeg žlijeba za prihvat kišnice s krovnih ploha. Žlijeb je iz bakrenog lima debljine 0,5 mm s nagibom sa obje strane, a pričvršćen bakrenim kukama 30 x 3 mm za krovne rožnice na razmaku od 75,00 cm. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijal.
|  | m1 | 59 |  | 0
G.4 | Izrada i montaža vertikalnih odvodnih cijevi izvedenih od Cu-lima debljine 0,5 mm. Odvodne cijevi pričvrstiti za zid bakrenim ogrlicama 30/3 mm. Ogrlice na razmaku 1,00 m. U cijenu uključen sav materijal i rad.
|  | m1 | 22 |  | 0
G.5 | Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi za spoj žlijeba i verikalne odvodne cijevi. Koljeno je izvedeno od Cu-lima debljine 0,5 mm, okruglog presjeka. U cijenu su uključeni svi radovi i materijal.
|  | kom | 8 |  | 0
| G. BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
H. SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI
H.1 | Gletanje u dva sloja ožbukanih zidnih i stropnih ploha uz prethodno nanošenje impregnacije. U cijenu uključen sav materijal, rad kao i potrebita skela. Obrada površina u potpunosti gotova za ličenje. Obračun po m2.
|  | m2 | 350 |  | 0
H.2 | Dvostruko završno ličenje svih obrađenih ploha poludisperzivnom bojom u tonu po izboru investitora uz sve prethodne predradnje, ispravak neravnina gletanjem, impregnacija sve po uputama proizvođača boja. U jediničnoj cijeni sav potrebit materijal, rad kao i skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 350 |  | 0
| H. SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0