## Troškovnik – Poziv
TROŠKOVNIK Obrazac 3.
ŽUPANIJSKI SUD U SISKU
Predmet nabave: | Servis i održavanje sustava za grijanje i hlađenje
Evidencijski broj nabave: | 5/2026
Procijenjena vrijednost nabave: | 9.300,00 € bez PDV-a
Vrijeme sklapanja ugovora | 12 mjeseci
Redni broj | Opis usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
REDOVNO ODRŽAVANJE I SERVIS*
1 | Redovni polugodišnji servis sustava grijanja i hlađenja obuhvaća pregled stanja i funkcioniranja sustava: rastavljanje, pranje, dezinfekciju filtera i izmjenjivača topline (isparivača/kondenzatora) radi uklanjanja prašine, plijesni i naslaga s lamela, prskanje sredstvom protiv bakterija i gljivica, pregled i čišćenje ventilatora, čišćenje i provjera kondenzacijske posude i odvoda i provjeru prohodnosti odvoda, kontrolu električnih spojeva i komponenti (provjera zategnutosti i čistoće), provjeru rada termostata i ventila, provjeru protoka vode i tlaka u sustavu, provjera razine glikola, kontrola rada sobnih termostata, izradu zapisnika o servisu. | komplet | 2
REDOVNO ODRŽAVANJE SPLIT SUSTAVA
2 | Redovno održavanje split sustava obuhvaća vizualni pregled vanjskih jedinica, mjerenje radnih tlakova i temperatura, čišćenje lamela, pregled kabelskih međuveza prema unutarnjoj jedinici, dotezanje elektrospojeva, provjera izolacije kabela, kontrolu rada ventilatora i kompresora, kontrolu nepropusnosti freonske instalacije, kontrolu radnih tlakova freonske instalacije nakon čišćenja kondenzatora, po potrebi dodavanje radne tvari (freona), završnu kontrolu rada uređaja, izrada zapisnika o provedenom servisu | komplet | 4
INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA I SPLIT SUSTAVA
3 | Interventno održavanje (hitna servisna intervencija) obuhvaća intervenciju Pružatelja na prijavu kvara od strane ovlaštene osobe Naručitelja u roku najviše 24 sata od trenutka prijave, 365 dana u godini, 0-24 sata (bez obzira na radno vrijeme Pružatelja usluge) i izvršenje hitnih radova u cilju otklanjanja nastalog kvara i vraćanja sustava/jedinice u funkciju unutar zadanog vremenskog roka i/ili dijagnostiku većeg kvara koji se ne otklanja u okviru interventnog održavanja. U slučaju da se prilikom izvođenja interventnog servisa utvrdi da je potrebno, radi vraćanja opreme u normalan režim rada ugraditi dijelove koji ne predtsavljaju potrošni materijal, Pružatelj usluge je obavezan o tome obavijestiti Naručitelja i tražiti suglasost za daljnje aktivnosti te po dogovoru dostaviti ponudu za taj trošak ovlaštenoj osobi Naručitelja. Cijena interventnog rada uključuje utrošeni materijal, pričuvne dijelove, cijenu utrošenih radnih sati, putne i druge troškove. Održavatelj je nakon uspostavljanja funkcije sustava dužan sastaviti kratki zapisnik (radni nalog) kojim se zatvara predmetni zahtjev za intervenciju te ga dostaviti kupcu zajedno s računom. | radni sat | 100
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
POSEBNO ISKAZAN PDV - 25%
UKUPNO S PDV-om
Napomena:
Cijene su fiksne za vrijeme trajanja ugovora.
Cijene moraju uključivati sve troškove. |  | POTPIS I OVJERA TROŠKOVNIKA OD STRANE ODGOVORNE OSOBE PONUDITELJA