## Troškovnik – Poziv
TROŠKOVNIK Obrazac 3.
ŽUPANIJSKI SUD U SISKU
Predmet nabave: | Pregled i isipitivanje električnih instalacija
Evidencijski broj nabave: | 2/2026
Procijenjena vrijednost nabave: | 9.300,00 € bez PDV-a
Vrijeme realizacije ugovora | 6 mjeseci od sklapanja
Redni broj | Opis usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
1 | Vizualni pregled električnih instalacija, ispitivanje otpora uzemljenja razdjelnika električne energije, mjerenje otpora izolacije strujnih krugova, mjerenje izjednačavanja potencijala, ispitivanje polariteta, redoslijeda faza, funkcionalno ispitivanje, provjera pada napona, provjera zaštite od električnog udara – indirektni dodir, vizualni pregled sustava za zaštitu od djelovanja munje, ispitivanje i mjerenje sustava za zaštitu od djelovanja munje, ispitivanje sustava ventilacije, ispitivanje jakosti osvijetljenosti, ispitivanje SOS sustava (alarmni uređaj s vrpcom na povlačenje), ispitivanje tipkala za nužni isklop napajanja električnom energijom, ispitivanje sustava panik rasvjete, ispitivanje zaštitnog uzemljenja i izdavanje Zapisnika o ispitivanju | komplet | 1
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
POSEBNO ISKAZAN PDV - 25%
UKUPNO S PDV-om
Napomena:
Cijene su fiksne za vrijeme trajanja ugovora.
Cijene moraju uključivati sve troškove. |  | POTPIS I OVJERA TROŠKOVNIKA OD STRANE ODGOVORNE OSOBE PONUDITELJA