## List1
ZGRADA OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU - ZK ODJEL i URED
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1. PRIPREMNI RADOVI
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
1.1. | Zaštita kompletnih podnih ploha zgrade koje služe kao manipulativni prostor pri izvođenju radova građevinskom PVC folijom. U stavku uključen sav potreban materijal i rad. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  | € | 0
2. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
2.1. | Pažljiva demontaža svih prekidača i utičnica u prostoriji koja je predmet ovih radova. Sav otpadni materijal potrebno odvesti i deponirati na gradsku deponiju. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
2.2. | Pažljivo uklanjanje/demontaža stropnih rasvjetnih tijela sa pripadajućim spojnim sredstvima i drugim dijelovima. Sav otpadni materijal potrebno odvesti i deponirati na gradsku deponiju. Obračun po komadu. | kom | 30 |  | 0
2.3. | Pažljiva demontaža i uklanjanje ormara i kuhinjskog elementa zatečenih u prostoru. Po završetku radova potrebno je iste vratiti na dogovoreno mjesto. Eventualni otpadni materijal potrebno odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
2.4. | Pažljiva demontaža vrata (krila, štokova i svih elemenata vrata, okovi, nosači, držači, brava i sl.) sa pripadajućim pragovima. Utovar, prijenosi i odvoz čitavog otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0
2.5. | Pažljivo uklanjanje podne obloge sa pričvrsnim materijalom. Utovar, prijenosi i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po m² površine poda. | m2 | 95 |  | 0
2.6. | Pažljivo uklanjanje drvene obloge ventilacijskih jedinica. Pažljiva demontaža i uklanjanje zatečenih drvenih obloga ventilacijskih kanala razvijene širine do 150 cm. Stavka uključuje sav potreban rad, alat, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m¹. | m1 | 15 |  | 0
2.7. | Pažljivo uklanjanje trakaste zavjese zatečene u prostoru. Po završetku radova iste vratiti na za to predviđenu poziciju. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po komadu čitave zavjese sa svim materijalom. | kom | 3 |  | 0
2.8. | Pažljivo uklanjanje ventilacijskih rešetki. Stavka uključuje sav potreban rad, alat, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po komadu uklonjene rešetke. | kom | 6 |  | 0
2.9. | Pažljivo uklanjanje / demontaža postojećih klima uređaja (vanjska i unutarnja jedinica) sa pripadajućim spojnim sredstvima i drugim dijelovima. Sav otpadni materijal odvesti i deponirati na gradsku deponiju. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
2.10. | Pažljivo uklanjan je montažnog metalnog spuštenog stropa u kuhinji sa prčvrsnim materijalom. Utovar, prijenosi i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
| RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  | € | 0
3. PODOPOLAGAČKI RADOVI
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
3.1. | Nabava, doprema i ugradnja podne obloge kao LVT ULTIMATE CLICK 70 Vintage Zinc SILVER ili jednakovrijedno u uzorku i boji po izboru projektanta. Dimenzija daske 1211x190,5 mm, debljine gornjeg sloja 0,55 mm. U cijeni stavke sav spojni, pomoćni i potrošni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m² postavljene završne podne obloge. | m2 | 95 |  | 0
3.2. | Postavljanje podnih prijelaznih lajsni po odabiru projektanta ili naručitelja. Postavljaju se na prijelazu iz hodnika u prostorije. Obračun po m¹. | m1 | 4 |  | 0
3.3. | Postavljanje sokla od MDF-a visine 4 cm, debljine 1 cm, koji se postavlja uz rubove zida. Tip po odabiru projektanta ili Naručitelja. Obračun po m¹ | m1 | 50 |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  | € | 0
4. GIPSKARTONSKI RADOVI
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za pregradni zid debljine d=10 cm. Gipskartonske ploče debljine d=1,25 cm moraju biti zaglađene i bandažirane u kvaliteti K2, gletane i brušene na spojevima. Obračun po m2. Lagana pregrada se sastoji od sljedećih elemenata:
-gipskartonske ploče u dva sloja, debljine d=2x1,25 cm
-potkonstrukcija od pocinčanih čeličnih zidnih C-profila CW 50/06, osni razmak profila 62,5 cm, ispuna između profila toplinskom izolacijom pločama mineralne ili kamene vune debljine d=5,0 cm
| -gipskartonske ploče u dva sloja, debljine d=2x1,25 cm | m2 | 30 |  | 0
4.2. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za gipskartonske obloge ventilacijskih jedinica. Nabava i doprema potrebnog materijala te izrada dvostrane obloge ventilacijskih jedinica poprečnog "L" presjeka, ukupne razvijene širine do 150 cm. Obračun po m1 obloge. | m1 | 12 |  | 0
4.3. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za gipskartonske obloge instalacija, poprečnog presjeka "L" razvijene širine do 60 cm. Svi spojevi bandažirani, ljepljeni, bandažirani i gletani u kvaliteti Q2. Obračun po m1 obloge. | m1 | 13 |  | 0
4.4. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za izradu revizije za klima jedinice na mjestima gdje je to predviđeno zbog omogućavanja pristupa unutarnjim klima jedinicama. Obračun po komadu.
| - 30 x 30 cm | kom | 6 |  | 0
4.5. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za gipskartonski spušteni strop u kuhinji. Gipskartonske ploče debljine d=1.25 cm moraju biti zaglađene i bandažirane u kvaliteti Q2, glertanje i brušene na spojevima. Obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
4.6. | Nabava, doprema i ugradnja materijala na poziciji postojećih vrata unutar prostora. Gipskartonske ploče debljine d=1.25 cm moraju biti zaglađene i bandažirane u kvaliteti Q2, glertanje i brušene na spojevima. Obračun po m2. | m2 | 2 |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO |  |  | € | 0
5. STOLARSKI RADOVI
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
5.1. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata. Vrata sa standardnom ispunom, krilo debljine 44 mm sa tri britvele, drveni dovratanik sa lajsnama. Napomena: ugradnja u zid debljine 10 i 20 cm, prilagoditi duljinu obloge špalete. U cijeni sav potreban rad i materijal, do kompletne gotovosti. Sve mjere uzeti na objektu, a prije izrade dostaviti investitoru na potvrdu. Obračun po komadu.
| - dim. 70 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
| - dim. 90 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
| - dim. 100 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
5.2. | Izrada, dobava i montaža drvenih polica. Nabava i doprema potrebnog materijala te izrada, lakiranje i ugradnja drvenih polica na odgovarajućim nosačima. Police se izvode od suhog drveta, lakiranog u boji i tonu prema izboru Naručitelja. Oračun po m1. | m1 | 30 |  | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | € | 0
6. SOBOSLIKARSKI RADOVI
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
6.1. | Bojanje zidova perivom disperzivnom bojom u dovoljnom broju premaza do potpune pokrivenosti površine, uključivo sve potrebne prethodne radnje, (impregniranje, primer i sl.). Bojanje izvesti u tonu prema odabiru Projektanta i Investitora, (eko-bojom kao "OIKOS"). Obračun po m2. | m2 | 200 |  | 0
6.2. | Bojanje svih stropova perivom disperzivnom bojom u dovoljnom broju premaza do potpune pokrivenosti površine, uključivo sve potrebne prethodne radnje, (impregniranje, primer i sl.). Bojanje izvesti u tonu prema odabiru Projektanta i Investitora, (eko-bojom kao "OIKOS"). Obračun po m2. | m2 | 100 |  | 0
6.3. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za sanaciju različitih oštećenja na postojećim zidovima i stropovima. Sanacija se izvodi glet masom u dovoljnom broju premaza do potpune urednosti površine, uključivo sve potrebne prethodne radnje, (impregniranje, primer i sl.). Obračun po m2. | m2 | 150 |  | 0
| SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | € | 0
7. INSTALATERSKI RADOVI
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
7.1. | Prepravak postojećih elektro instalacija. Nabava i doprema materijala te izvođenje potrebnih radova na prepravcima postojećih elektroinstalacija, prije montaže novih prekidača, utičnica i rasvjetnih tijela. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
7.2. | Ugradnja novih rasvjetnih tijela. Nabava i doprema potrebnog materijala te ugradnja i spajanje novih rasvjetnih LED panela dim 60x60 cm, osvjetljenja 3200 lumena. Tip po odabiru Naručitelja. Obračun po komadu. | kom | 25 |  | 0
7.3. | Nabava i ugradnja utičnica iz programa VIMAR PLANA ili jednakovrijedno, sve prema dogovoru s naručiteljem. Obračun po komadu. | kom | 25 |  | 0
7.4. | Nabava i ugradnja prekidača iz programa VIMAR PLANA ili jednakovrijedno, sve prema dogovoru s naručiteljem. Obračun po komadu. | kom | 15 |  | 0
| INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  | € | 0
8. OSTALI RADOVI
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
8.1. | Nabava i doprema trakaste zavjese promjenjivih dimenzija, sve prema dogovoru s naručiteljem. Ukupna dužina 300 cm. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
8.2. | Ugradnja trakaste zavjese promjenjivih dimenzija, sve prema dogovoru s naručiteljem. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
8.3. | Nabava, doprema i ugradnja podne i zidne keramike u kuhinji. Keramika je dimenzija 60 x 60 cm, I. Klase u uzorku po izboru investitora. U cijeni stavke sav spojni, pomoćni i potrošni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Ton fuge prema izboru Investitora. Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
8.4. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za niveliranje max. deb. 20 mm postojeće podloge prije ugradnje nove podne obloge kao LVT. Nivelira se podloga s koje je prethodno uklonjena završna obrada poda od laminata. Stavka obuhvaća sav potreban materijal, alat i rad kao i impregniranje površine prije samog izvođenja radova, sve do potpune gotovsti. Točnu površinu potrebno definirati na licu mjesta u dogovoru s Nadzornim inženjerom. Obračun po m2. | m2 | 95 |  | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  | € | 0
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI - rekapitulacija
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | € | 0
2. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | € | 0
3. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | € | 0
4. GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | € | 0
5. STOLARSKI RADOVI |  |  |  | € | 0
6. SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | € | 0
7. INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | € | 0
8. OSTALI RADOVI |  |  |  | € | 0
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | € | 0
PDV (25 %) |  |  |  | € | 0
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO SA PDV-om |  |  |  | € | 0